Дел. бр.: 01-1487/18-4

Датум: 24.08.2018.

На основу члана 32. 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 01-1487/18 од 24.08.2018.. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 01-1487/18/18-1 од 24.08.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Редни број: 07/18

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДВА НОВА БОРАВКА ЗА ДЕЦУ

Август 2018. године

Позив за подношење понуда

- Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији и доградњи два нова боравка за децу - према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације.

- Поступак се спроводи као отворени поступак. Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији и доградњи два нова боравка за децу

- Назив и ознака из општег речника набавки-

ОРН –грађевински радови- 45000000

- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

- Конкурсна документација се може преузети у просторијама Дома за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица или се преузима путем интернета, или  путем портала јавних набавки или обраћањем са захтевом за достављање документације путем интернет адресе наручиоца pravnik@domkolevka.rs

- Понуде се са припадајућом документацијом достављају у затвореној запечаћеној коверти на адресу наручиоца Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица са залепљеним пропратним обрасцем који чини саставни део конкурсне документације. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки односно, до 27.09.2018.године до 8.30 часова без обзира на начин доставе. У случају да се понуђач не идентификује на тражени начин, понуда се неће отварати и неће бити узете у разматрање. Понуде које пристигну после рока за подношење понуда неће се разматрати, без обзира ког дана су послате или предате овлашћеним испоручиоцима писмена-пошта,брза пошта и сл..)

- Дана  03.09.-07.09.2018.године, у периоду од 09.00-13.00 часова сви заинтересовани понуђачи моћи ће у просторијама Дома „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица да изврше преглед локације.

- Јавно отварање понуда ће се обавити у просторијама Дома за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица дана 27.09.2018.године у 9.00 часова уз присуство овлашћених представника понуђача што доказују овереним понумоћјем.

- Преставници понуђача могу присуствовати отварању понуда подношењем оверених пуномоћја за учествовање у поступку.

- Рок за доношење одлуке је 30 дана од дана отварања понуда.

- Лице за контакт: Игор Мандић, факс: 024/552-560, е-маил: pravnik@domkolevka.rs Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија искључиво писаним путем на адресу Јаше Игњатовића 6, Суботица путем поште, електронске поште или факсом.

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници.

| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- |
| 1.1 | Назив и адреса наручиоца |  |
| 1.2 | Врста поступка јавне набавке |  |
| 1.3 | Предмет јавне набавке |  |
| 1.4 | Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |  |
| 1.5 | Лица за контакт |  |
| 1.6 | Пропратни образац |  |
| 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 2.1 | Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки |  |
| 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ |
| 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 4.1 | Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама (даље: Закон) |  |
| 4.2 | додатни услови из члана 76. Закона |  |
| 4.3 | Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75 |  |
| 4.4 | Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 76. |  |
| 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 5.1 | Језик на којем понуда мора бити састављена |  |
| 5.2 | Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена |  |
| 5.3 | Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона |  |
| 5.4 | Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подИзвођач, нити да учествује у више заједничких понуда |  |
| 5.5 | Понуда са подИзвођачем |  |
| 5.6 | Заједничка понуда |  |
| 5.7 | Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке, начина и услова плаћања |  |
| 5.8 | Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди |  |
| 5.9 | Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза |  |
| 5.10 | Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде |  |
| 5.11 | Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подИзвођача |  |
| 5.12 | Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора |  |
| 5.13 | Начин и рок подношења захтеваза заштиту права |  |
| 5.14 | Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци |  |
| 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 7. МОДЕЛ УГОВОРА |
| 8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА |
| 12.ОБРАЗАЦ О ПОТВРДИ О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРА |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Назив и адреса страница наручиоца

Назив наручиоца: Дом за децу ометену у развоју „Колевка“

Адреса: Јаше Игњатовића 6, Суботица

ПИБ: 100958662

Матични број: 08009317

Број рачуна: 840-109667-54 Управа за трезор.

Шифра делатности: 8790

Интернет страница: www.домколевка.рс

Радно време: 7.00-15.00 часова

1.2 Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у циљу закључења Уговора о извођењу радова, у складу са Законом и другим подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуде објављен је 27.08.2018. године на Порталу јавних набавки.

1.3 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији и доградњи два нова боравка за децу.

1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. Није у питању резервисана јавна набавка. Не спроводи се електронска лицитација.

1.5 Контакт:

Лица за контакт: Игор Мандић,

Е-маил: pravnik@domkolevka.rs

Факс: 024/552-560

1.6 Пропратни образац (попунити и залепити на коверту)

датум и сат подношења: _________________________ ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ! ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РЕДНИ БРОЈ 07/18- РАДОВИ НАРУЧИЛАЦ: Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ Јаше Игњатовића 6, Суботица ПОНУЂАЧ:_____________________________________________ назив: _________________________________________________ адреса: ________________________________________________ број телефона: ___________________________________________ број телефакса: __________________________________________ електронска адреса: ______________________________________ име и презиме лица за контакт: ______________________________

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији и доградњи два нова боравка за децу - БЛИЖИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ ДЕФИНИСАН У ПРИЛОГУ).

Уговор о извођењу радова ће бити закључен у висини планиране процењене вредности, према Плану јавних набавки Дома за децу ометену у развоју “Колевка” за 2018. годину.

Понуђени износи Понуђача у обрасцу понуде ће се користити једино за рангирање понуда ради избора најповољнијег понуђача за предметну јавну набавку. Наручилац ће сабрати сваку појединачну ставку и износ који се добије служиће за упоређивање понуда.

Назив и ознака из општег речника набавки ОРН – 45000000

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| ИНВЕСТИТОР: | ДОМ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ "КОЛЕВКА" |  |
| --- | --- | --- |
| ОБЈЕКАТ: | ДОМ ЗА ДЕЦУ - ДОГРАДЊА ДНЕВНИХ БОРАВАКА |  |
| МЕСТО: | СУБОТИЦА, ул. ЈАШЕ ИГЊАТОВИЋА бр. 6 |  |
| ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА: |  |  |  |
| Квалитет радова мора одговарати пројекту, одговарајућим техничким прописима, СРПС стандардима и нормама у грађевинарству. У случају несклада између пројекта и понуде меродаван је пројекат. |
| Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, прописана мерења и лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају кад то прописи захтевају) обавеза су извођача и не плаћају се посебно. |
| У свим ставкама ценом је обухваћен сав потребан материјал са растуром, радна снага, алат, све потребне покретне и непокретне скеле, трошкови транспорта, друштвени доприноси као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена. Ценом су такође обухваћени сви потребни припремни и завршни радови који обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао, све технолошке и заштитне мере за извођење радова на ниским температурама, све мере заштите изведених радова од кише, мраза, сунца и ветра, трошкови осигурања градилишта. |
| Извођач је дужан да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим прописима, што је урачунато у цену и неће се посебно плаћати. |
| У случају несагласности између појединих делова пројекта, извођач је дужан затражити упутство од надзорног органа. Погрешно изведен рад неће се признати. |
| 01 РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 1,001 | Пажљива демонтажа спољне и унутрашње столарије, који се поново уграђују. Обележити прозоре и пажљиво демонтирати водећи рачуна да се не оштете. Прозоре очистити и депоновати на покривену градилишну депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по комаду. |  |  |  |  |  |
|  |  | од 2.00 до 5.00 м² | ком | 9,00 |  |  |
| 1,002 | Демонтажа кровног покривача од трапезног лима, дрвене кровне конструкције и АБ кровних елемената. Кровну конструкцију пажљиво демонтирати, очистити и сложити за поновну уградњу или утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2 хоризонталне пројекције. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 | 142,63 |  |  |
| 1,003 | Демонтажа демит фасаде. У цену улази демнтажа плоча стиропора са свим припадајућим елементима (лепак, мрежа, типле). Шут од однети на депонију која се налаази у кругу од 3 км. Спољни зид очистити, изравнати и припремити за малтерисање. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 | 30,37 |  |  |
| 1,004 | Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² пода. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 13,78 |  |  |
| 1,005 | Рушење зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно са серклажима,надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Отвори се одбијају. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³ зида. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 6,24 |  |  |
| 1,006 | Рушење тротоара од бетона. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² бетона. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 16,13 |  |  |
| 1,007 | Демонтажа цевне мреже грејања са одношењем и складиштењем на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м | 57,60 |  |  |
| 1,008 | Демонтажа радијатора и држача радијатора са складиштењем и припремом за поновну употребу. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ком | 5,00 |  |  |
| 1,009 | Демонтажа клима уређаја са складиштењем и припремом за поновну употребу. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ком | 2,00 |  |  |
| 1,010 | Пажљива демонтажа електро инсталације. Радове мора да обави стручно лице и то обавезно пре почетка радова на демонтажи објекта. Предузети све сигурносне мере. Демонтирани материјал предати инвеститору или одвести на депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити паушално. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | паушално | 1,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 2,001 | Ручни ископ земље ИИИ категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати или утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 0,62 |  |  |
| 2,002 | Ручни ископ земље ИИИ категорије за темељне греде. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати или утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³, мерено урасло. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 55,55 |  |  |
| 2,003 | Насипање простора поред темеља земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм, квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 6,61 |  |  |
| 2,004 | Набавка и разастирање шљунка испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 | 37,03 |  |  |
| 2,005 | Набавка и разастирање слоја песка испод нових подова дебљине 35 цм. Тампонски слој песка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 158,02 |  |  |
| 2,006 | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 143,84 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Општи технички услови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сви бетонски и арм. бетонски радови морају се извести са одговарајућом квалификованом радном снагом у свему према постојећим прописима и стандардима. Употребљени материјал мора да одговара техничким прописима и Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон објављеног фебруара-марта 1989 год. Бетонирање ће се извршити бетоном Б-II. У састав сваке ставке обухваћено је бетонирање, израда оплате са подупирачима и нега бетона у различитим временским условима, као и остављање шлицева за инсталације. |
| За сваку позицију и врсту рада означена је у предрачуну марка бетона која се мора одржати а што извођач доказује израдом и испитивањем пробних и контролних тела код овлашћене институције, по прописима одређеним горњим упутством. Пробне коцке извођач је дужан да изради по прописима. Налаз овлашћене институције меродаван је и за извођача и за инвеститора. Трошкови овог испитивања падају на терет извођача и урачунати су у јед. цену. |
| У случају потребе вршења пробних оптерећења појединих конструкција, када су ова испитивања неопходна због непостигнуте марке уграђеног бетона, трошкове за ове радове сноси извођач, без обзира какве ће резултате дати ово испитивање. |
| Ако се пробна испитивања врше на захтев инвеститора, односно надзорног органа, а резултати пробних или контролних тела су били задовољавајући, трошкови испитивања падају на терет инвеститора, а само у случају негативних резултата добијених пробним оптерећењем, трошкови падају на терет извођача. |
| Израда и уграђивање бетона врши се по правилу механичким путем. Ручно уграђивање допушта се само по одобрењу надзорног органа, и то када се ради о малим количинама и конструкцијама које нису носиве. |
| Ручно уграђивање врши се добрим набијањем у слојевима и куцањем по оплати, а механичко уграђивање вршити вибратором и первибратором. Кад је дубина сипања већа од 1м, спуштање бетона вршити обавезно помоћу “левка“. |
| Сав употребљени материјал мора одговарати техничким условима Правилника о техничким мерама и условима за бетон и арм. бетон и то : |
| Агрегат- у свему према СРПС-у Б. Б3. 100/83 и Б. Б3. 010/86, У. М л . 057 |
| Цемент – у свему према СРПС-у Б. Ц1. 009/82, Б. Ц2. 011/82, Б. Ц1. 013/80, Б.Ц. 014/82 |
| Вода – за справљање бетона може се употребити вода за коју постоје докази да је подобна за справљање бетона. Поред тога, тамо где по пројекту за то постоји потреба, придржавати се у свему СРПС-а У. М1. 058/85. |
| Челик за армирање – у свему према СРПС-у Ц.Б0.500/72, Ц.Б3.021, Ц.К6.020/55, Ц.К6.021/57, Ц.К6.210/86 |
| Грађа за оплату, скеле, подупираче у свему према СРПС-у д.б1.021/82, д.б1.025/82, д.б7.020/1955, д.ц1.040/55 и д.ц1.041/82 |
| За неармиран бетон употребити влажан бетон, а за армирани пластичан бетон. |
| Количину употребљаване воде по м³ бетона контролисати у току рада имајући у виду важност водоцементног фактора. |
| Приликом прекида и наставка бетонирања, прекид рада вршиће се на оном месту и онако како је прописима предвиђено. Пре бетонирања одредити и означити место радних фуга. Површина преко које се наставља бетонирање мора бити пажљиво очишћена и орапављена. |
| У случају појаве бетонских “гнезда”, иста се не смеју пломбирати или замалтерисати без претходног одобрења надзорног органа. Пломбирање и пачокирање, као последица лошег рада, не плаћа се посебно али је обавезно. При бетонирању водити рачуна да се бетонска маса брзо угради пре почетка везивања бетона. У случају сегрегације бетонске масе у току транспорта, иста се има пре уграђивања поново ручно мешати, да би се добила једнолична маса. |
| Сви изливени делови конструкције морају бити израђени прецизно према димензијама При изливању бетонских конструкција не смеју се употребити две различите врсте цемента. Пре почетка радова имају се извршити пробна испитивања одговарајућих врста цемента које ће у конкретном случају бити примењене. |
| Под појмом "бетонирање у глаткој оплати" подразумева се да се мора добити потпуно равна и глатка површина бетона преко које се директно могу изводити молерско фарбарски радови (глетовање и бојење). Уколико се добију неравне површине бетона изводјач је дужан да их о свом трошку изравна и припреми за изводјење молерско фарабарских радова. Потпуно неравне површине бетона изводјач ће омалтерисати о свом трошку. |
| Под појмом "бетонирање у обичној оплати" подразумева се да је оплата израдјена од чамових дасака и да површине бетона не морају бити глатке јер се преко ње уградјују други материјали и слојеви (термоизолације,облоге и слично) или се предвидја малтерисање тих површина. |
| Преко изливених конструкција не смеју се возити колица, већ се свуда морају поставити фосне, сем ако колица имају гумене точкове. |
| Овлашћени надзорни орган извршиће пријем оплате са аспекта димензија, осовина и висинских кота и пријем арматуре са аспекта броја и пречника уградјених сипки. За сигурност оплате на деформисање и рушење одговараће изводјач радова. Бетонирање ће се извршити тек кад овлашћени надзорни орган констатује у градјевинском дневнику да са свог аспекта нема примедби. |
| Приликом бетонирања обавезно уградити све предвиђене анкере и анкер плоче. После уградње анкера обавезно извршити проверу а извештај уписати у грађевински дневник. |
| Армирачки радови биће урађени у свему према статичком прорачуну и арматурним нацртима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН400", као и остале трошкове и зараду предузећа. |
| Користити арматуру са ознаком ГА 240/360, РА 400/500 и/или МА 500/560. Челик пре уградње обавезно очистити од прљавштине, масноћа и рђе која се љушти. |
| У цену арматуре урачунати све неопходно: арматура, жица за везивање, подметачи-дистанцери, одстојници и остала давања која утичу на формирање цене. |
| Сва подеона гвождја и узенгије треба чврсто везати за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. Пријем постављене арматуре са аспекта броја и пречника уградјених шипки вршиће овлашћени надзорни орган, констатовати стање и дати дозволу за бетонирање кроз градјевински дневник. За атестирање и квалитет уградјене арматуре одговараће изводјач радова. |
| ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: |  |  |  |  |  |  |
| Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по кг без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре. Обрачун радова извршити према табличним тежинама арматуре и дужинама из арматурних нацрта. |
| ПОСЕБНА НАПОМЕНА: |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмером и предрачуном обухваћена је процењена количина арматуре обзиром да арматурни нацрти нису били урађени, нити је постојала потребна спецификација у фази његове израде. Инвеститор и извођач радова треба да уваже и прихвате ову чињеницу у фази прихватања пројектне документације и у току извођења радова. |
| 3,001 | Израда тракастих темеља од набијеног бетона марке Ц 16/20 (МБ 20). Темеље извести по пројекту и детаљима. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 5 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 22,22 |  |  |
| 3,002 | Израда темељних зидова од набијеног бетона Ц 16/20 (МБ 20). Израдити оплату темељних зидова по детаљима и пројекту. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 17,36 |  |  |
| 3,003 | Израда хоризонталних армирано бетонских серклажа темељних зидова марке Ц16/20 (МБ 20). Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 4,96 |  |  |
| 3,004 | Израда армирано бетонских натпрозорника, марке Ц 16/20 (МБ 20). Израдити оплату и надпрозорнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 3,22 |  |  |
| 3,005 | Израда хоризонталних армирано бетонских завршних серклажа марке Ц16/20 (МБ 20). Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 5,13 |  |  |
| 3,006 | Набавка материјала, транспорт и бетонирање пода приземља дебљине 10 цм Ц16/20 (МБ 20). Укупну подну плочу поделити дилатационим фугама на сегменте величине цца 32м2 у просторијама које прелазе поменуту површину. Укупно бетонирање одрадити у минимум две етапе. Свако суседно поље се бетонира наредног дана. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 158,02 |  |  |
| 3,007 | Израда стазе од бетона, дебљине 6 цм, марке Ц16/20 (МБ 20). Горњу површину стазе обрадити по упутству пројектанта и бетон неговати. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 39,36 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Опсти технички услови: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сав материјал употребљен за зидове и остале зидарске радове мора да одговара техничким прописима и СРПС стандардима. Зидање мора бити чисто, извршено у правилним хоризонталним редовима, са прописаним везама. |
| Цемент портланд према важећим прописима у оригиналном паковању држати у сувој просторији и премештати га у потребном времену. Креч мора бити добро печен, мастан, правилно угашен, с тим што се за зидање може користити и хидратисани креч. Песак мора да буде довољно оштар, без органских примеса, блата и муља, а где је потребно и просејан. |
| Елементи за зидање (опека, блок, Yтонг, итд) морају бити суви, добро печени, без креча, јасног звука при удару, правилног облика и ивица. Јединичним ценама обухватити и монтажу-демонтажу потребне скеле. |
| 4,001 | Зидање носећег зида YТОНГ блоковима дебљине 37.5 цм и висине 20 цм у YТОНГ танкослојном малтеру. Први ред YТОНГ блокова положити у слој продужног малтера дебљине цца 2цм. Спојеве носећих зидова изводити зидним везом или вертикалним армирано бетонским серклажима. У цену урачунати и потребан број одговарајућих YТОНГ против потресних блокова. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³ зида. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 36,67 |  |  |
| 4,002 | Зидање преградних зидова, као и нандитка, све од YТОНГ блокова дебљине 12.0 и 25.0 цм и висине 20 цм у YТОНГ танкослојном малтеру. Први ред YТОНГ блокова положити у слој продужног малтера дебљине цца 2цм. Спојеве носећих зидова изводити зидним везом или вертикалним армирано бетонским серклажима. У цену урачунати и потребан број одговарајућих YТОНГ против потресних блокова. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2 зида. |  |  |  |  |  |
|  | д=25 цм | м2 | 120,06 |  |  |
|  | д=12 цм | м2 | 25,99 |  |  |
| 4,003 | Израда цементне кошуљице дебљине 4 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и неговати је док не очврсне. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м² пода. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 156,64 |  |  |
| 4,004 | Спољашња обрада Yтонг зидова лаганим кречно-цементним малтером у дебљини маx 15 мм. Малтер наносити директно на Yтонг зидове машински или ручно уз обавезно претходно отпрашивање површине и квашење зида. Малтери који се користе, могу бити справљени ручно на лицу места или као готови малтери. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 124,08 |  |  |
| 4,005 | Унутрашња обрада зидова и плафона са готовом смесом Yтонг Пластер у дебљини маx 3-6мм. На Yтонг зиду се предходно попуне сви инсталациони канали као и све рупе настале оштећењем блокова. Оштећене спојнице између блокова се дерсују масом за попуњавање. На отпрашен Yтонг зид наноси се подлога којом се остварује контакт Yтонг зида са слојем малтера. На већ раније осушену контакт подлогу наноси се ручном глетарицом припремљена смеса Yтонг Пластер у једном или два слоја, у зависности од квалитета озиданог Yтонг зида, максималне укупне дебљине 5-6мм. Припрема и уградња смесе Yтонг Пластер-а врши се према упутству произво ђача приказаног на врећи за паковање. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  | Зидови | м² | 282,87 |  |  |
|  | Плафони | м² | 158,02 |  |  |
| 4,006 | Израда хоризонталне хидроизолације, варењем Кондора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит „А“ нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 156,64 |  |  |
| 4,007 | Извођење Yтонг Беле таванице постављањем бетонских гредица на осовинском размаку од 68.5 цм у правцу најкраћих распона односно према схеми монтаже из пројекта. Ослањање бетонских гредица је на носеће зидове у дужини цца 5-10 цм. Ређање гредица почети гредицом уз сам попречни зид. Потребан размак гредица се постиже ређањем Yтонг блокова у један или два реда на почетку и на крају гредице. Потом се поставља 5 специјалних Yтонг испунских блокова, а затим и попречно ребро чију оплату са доње стране чине префабриковане бетонске лежајнице. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 173,86 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 ТЕСАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Опсти технички услови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тесарске радове извести од суве, здраве грађе, без испадајућих чворова. Употребити четинарску грађу II класе у свему према важећем ЈУС-у. Позицијом је обухваћен целокупан рад, материјал, транспорт, помоћна скела, одабирање грађе, израда патоса, шаблона, цртање профила, кројење, монтирање, постављање свог окова, заштитни премаз делова испод везача на ослонцу. У цени је такође и потребна скела за обављање радова. |
| 5,001 | Израда и монтажа кровне конструкције, од јелове грађе. Нагиб крова је 25°. Сви елементи крова према статичком прорачуну и цртежима. |  |  |  |  |  |
|  | Ценом обухватити и сва потребна спојна средства. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2 косе површине. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 372,89 |  |  |
| 5,002 | Набавка и постављање слоја паропропусне полипропиленске фолије, УРСА СЕЦО 4000. Фолију поставити и спојеве залепити обострано лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕЦО 41, по упутству произвођача. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м² косе површине. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 372,89 |  |  |
| 5,003 | Летвисање крова у правцу рога и попречно на рог и задашчење крова ОСБ плочама. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2 косе површине. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 372,89 |  |  |
| 5,004 | Набавка и постављање дасака дебљине 24 мм преко термоизолације плафона. Поставити суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине. Даске спојити на додир и заковати. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 372,89 |  |  |
| 5,005 | Набавка и опшивање стрехе фибер-цемнетним плочама развијене ширине 175,0 цм. Плоче поставити на типске челичне елементе подконструкције, према упутству произвођача. У цену улазе и лајсне, везна средства, глетовање и фарбање у боју по жељи инвеститора. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м1 | 57,14 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Опсти технички услови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покривачки радови изводе се према постојећим прописима и стандардима. Подлога мора бити прописано и квалитетно извеђена, тако да покривач належе целом својом површином без гибања. |
| Гребени и слемена морају бити израђени равно и без таласа. Нарочиту пажњу обратити на продоре кроз кровни покривач (димњаци, вентилације) као и на полагање покривача поред увала и грбина. |
| 6,001 | Покривање крова трапезастим алуминијумским пластифицираним лимом ТР 60/150 дебљине 0,80 мм, у боји по избору пројектанта. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2 косе површине |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 372,89 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Општи опис за столарске радове: |  |  |  |  |  |  |  |
| Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама треба да обухвати и следеће заједничке услове: |  |
| Грађевинску ПВЦ столарију радити од шестокоморних профила произвођача ВЕКА (или од профила еквивалентног квалитета). Оков РОТО, ГУ или еквивалентни квалитет. |
| Сва грађевинска столарија је застакљена термопан стаклом дебљине 4+12+4мм која се уграђује у оквир помоћу одговарајућим гуменим дихтунзима. Стакло нискоемисионо Лоw Е и пуњено аргоном. |
| Приликом уградње обавезна бртвила по целом обиму као и уградња покривних лајсни са обе стране, и уградња одговарајуће прозорске клупице ако у опису није назначено другачије. Сва крила су са одговарајућим гуменим дихтунзима по целом обиму. |
| Улазни портал и унутрашња врата су од алуминијумских профила. Врата су опремљена осим стандардног окова и цилиндричном бравом са 3 кључа и кваком. |
| Крила прозора су фиксна или отварајућа. Отварање око вертикалне и хоризонталне осе. Отварање око хоризонталне осе са маказама за отклон од 30⁰. |
| Свим ставкама обухватити комплетну израду столарије са одговарајућим оковом, обимним и покривним лајснама и припадајућим прозорсом клупицом. У цени је и стакло према опису, као и уградња. Код свих врата у цени је и брава и кључеви према шеми. |
| 7,001 | Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, са ролетнама. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Прозорске капке од тврдог ПВЦ-а извести са покретним ребрима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. |  |  |  |  |  |
|  | димензије | 121x141 |  | ком | 5,00 |  |  |
|  |  | 241x141 |  | ком | 4,00 |  |  |
| 7,002 | Израда и постављање застакљених ПВЦ портала. Портал диментија 214x300 садржи дупла отварајућа крила висине 240цм са фиксним надсветлом. Други портал садржи фиксни двокрилни прозор са фиксним крилима димензија 261x141 и застакљена врата дим 91x210 + надсветло висине 30 цм. Портале израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Прозорске капке од тврдог ПВЦ-а извести са покретним ребрима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. |  |  |  |  |  |
|  | димензије | 214x300 |  | ком | 1,00 |  |  |
|  |  | 261x141+(91x210+30) | ком | 2,00 |  |  |
| 7,003 | Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | димензије | 101x211 |  | ком | 4,00 |  |  |
| 7,004 | Израда и постављање једнокрилних врата од медијапана. Врата израдити од медијапана, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. |  |  |  |  |  |
|  | димензије | 101x211 |  | ком | 4,00 |  |  |
|  |  | 81x211 |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 8,001 | Набавка материјала и постављање ПВЦ фолије као одвајајућег слоја изнад кондора у поду приземља, у два слоја. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 156,64 |  |  |
| 8,002 | Набавка материјала и постављање ПВЦ фолије на изолациони филц од минералне вуне постављене на белу таваницу. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 158,02 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 9,001 | Набавка и постављање термоизолационих плоча, УРСА ФОАМ Н-III-I, дебљине 14 цм, екструдирани полистирен (XПС), масе 36 кг/м³. Плоче од екструдираног полистирена поставити као термо изолацију пода, по детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 156,64 |  |  |
| 9,002 | Набавка и постављање термоизолационих плоча, УРСА ФОАМ Н- III-I,, дебљине 10 цм, екструдирани полистирен (XПС), масе 36 кг/м³. Плоче од екструдираног полистирена поставити као термо и звучну изолацију плафона, по детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 158,02 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 10,001 | Набавка и постављање ламелираног храстовог паркета, дебљине 22 мм, лепљењем за подлогу. Поставити трослојан паркет, типа "Таркет" или сличан, са комплетном завршном површинском обрадом. Изведена подлога за паркет мора бити чврста, равна, фино пердашена, сува и чиста. Ламелирани паркет унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Лепак мора бити квалитетан и стабилан, наносити га равномерно по упутству произвођача. Паркет поставити подужно, као бродски под, пажљиво и лепак очистити. Поред зидова поставити храстову соклу 1 класе и на сваких 80 цм причврстити је за зид. Сучељавања геровати. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 92,62 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 11,001 | Постављање подних керамичких плочица, димензија 40x40 цм, у цементном малтеру. Плочице И класе поставити у цементном малтеру у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 31,80 |  |  |
| 11,002 | Постављање зидних керамичких плочица, димензија 30x40 цм, у цементном малтеру. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице И класе, домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 62,24 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Сав потребан материјал за справљање разних боја, премаза и смеса, мора бити доброг квалитета у свему по ЈУС-у У.Ц1.001. и др. обојене површине се не смеју отирати, љуштити, не смеју се познавати трагови четке. Тон мора бити уједначен. Цене садрже и монтажу потребне скеле. |
| 12,001 | Фино глетовање унутрашњих омалтерисаних зидних и плафонских површина Yтонг глетом. Припрема глет масе се врши сипањем сувог праха из вреће у канту са водом. Мешање се врши до потпуне хомогенизације (без грудвица). Масу оставити да одстоји цца 15мин, а затим је пре уградње још једном промешати. Просечна потрошња материјала за два слоја је 1-1.5 кг/м2 површине предвиђене за глетовање. Припремљену Yтонг Глет масу нанети на чисту и суву површину омалтерисаног зида или плафона у два слоја. Наношење се врши ручно помоћу алата за глетовање. Дебљина сваког слоја који се наноси је цца. 1-2 мм. Осушену површину првог слоја обрусити и отпрашити. На такву припремљену површину нанети други слој у дебљини 1-2мм. По сушењу, површину обрусити финим брусним папиром, после чега је иста спремна за бојење. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 440,89 |  |  |
| 12,002 | Фарбање зидова са свим потребним предрадњама. Фарбање полудисперзивним бојама у тону по избору инвеститора. Ценом обухватити сав потебан материал и рад. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 282,87 |  |  |
| 12,003 | Фарбање плафона са свим потребним предрадњама. Фарбање полудисперзивним бојама у тону по избору инвеститора. Ценом обухватити сав потебан материал и рад. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 156,64 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Све израђене површине морају бити потпуно равне, вертикалне, где је потребно хоризонталне, косе или обле. Профили и углови морају бити са оштрим ивицама израђени тачно према предвиђеном облику. Сав потребан материал за справљање разних боја, премаза и смеса, мора бити доброг квалитета у свему по ЈУС-у У.Ц1.001. и др. обојене површине се не смеју отирати, љуштити, не смеју се познавати трагови четке. Тон мора бити уједначен. Цене садрже и монтажу потребне скеле. |
| 13,001 | Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча, "Вунизол ФС плус", дебљине 10 цм, густине 100 кг/м³. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту фасадних зидова, по детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Дебљина камене вуне на прозорским уложинама је 3цм. |  |  |  |  |  |
|  | Комплетно изведено, све према правилима струке и детаљима произвођача. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 145,44 |  |  |
| 13,002 | Набавка и постављање на сокли термоизолационих плоча, Стиропор, самогасив, дебљине 2 цм, масе 16-20 кг/м³. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 12,41 |  |  |
| 13,003 | Набавка и наношење зарибаног декоративног малтера (бавалита) у боји. Боја по интензитету и нијансама треба да је слична следећим бојама по “РАЛ-овој“ тон карти као и да је заступљена у следећим процентима: |  |  |  |  |  |
|  |  Рал 5024 – 33,33 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  Рал 1018 – 16,67 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  Рал 6019 – 16,67 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  Рал 1014 – 16,67 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  Рал 3014 – 16,67 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Декоративни малтер треба да је по квалитету еквивалентан ”Цересит-овим” декоративним малтерима или бољег квалитета. Комплетно изведено, све према правилима струке, детаљима и упутству произвођача. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 157,85 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама треба да обухвати и следеће заједничке услове: |
| Лимарски радови ће бити изведени у свему према пројекту, детаљима важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и монтажу-демонтажу потребне скеле, као и остале трошкове и зараду предузећа. Ценом је обухваћена и комплетна антикорозивна заћтита, и сав потребан опшав. |
| 14,001 | Израда и постављање висећих олука, полукружног пресека од поцинкованог лима, комплетно са израдом и монтирањем кука, уз потребну рандну скелу. |  |  |  |  |  |
|  | Олуци су монтирани за рожњаче држачима од челичних трака дим 40/3мм. Држачи су заштићени двослојним антикорозионим премазом и финално су фарбани емајл лаком са свим потребним предрадњама. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м¹. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м¹ | 57,15 |  |  |
| 14,002 | Израда и монтажа олучних вертикала кружног пресека, пречника 12 цм од поцинкованог лима са израдом и монтажом држача |  |  |  |  |  |
|  | Олуци су фиксирани за зид обујмицама од челичних трака дим 40/3мм. Обујмице су заштићене двослојним антикорозионим премазом и финално су фарбане емајл лаком у два слоја са свим потребним предрадњама. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м¹. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м¹ | 14,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 15,001 | Израда инсталација водовода и канализације, набавка и монтажа свих санитарних уређаја, као и испитивање инсталација пре пуштања у рад. Ценом обухватити постављање инсталација и комплетно опремање са санитарним уређајима четири купатила. Купатила садрже по једну wц шољу, каду и лавабо. Снабдевање топле врше се врши централно, из постојећих топлотних извора. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | паушално |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 16,001 | Израда свих електро инсталација јаке и слабе струје, у свему према пројекту. Ценом обухватити и испитивање инсталација пре пуштања у рад. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити паушално. |  | паушално |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 17,001 | Израда радијаторског система за грејање, све према пројекту. Радијаторски систем поевзати са постојећим системом. Ценом обухватити и испитивање инсталација пре пуштања у рад. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити паушално. |  | паушално |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |
|  |  | 01 Радови демонтаже и рушења |  |  |  |  |
|  |  | 02 Земљани радови |  |  |  |  |
|  |  | 03 Бетонски радови |  |  |  |  |
|  |  | 04 Зидарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 05 Тесарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 06 Кровопокривачки радови |  |  |  |  |
|  |  | 07 Столарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 08 Хидроизолатерски радови |  |  |  |  |
|  |  | 09 Изолатерски радови |  |  |  |  |
|  |  | 10 Подополагачки радови |  |  |  |  |
|  |  | 11 Керамичарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 12 Молерско-фарбарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 13 Фасадерски радови |  |  |  |  |
|  |  | 14 Лимарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 15 Водовод и канализација |  |  |  |  |
|  |  | 16 Електроенергетски радови |  |  |  |  |
|  |  | 17 Машинске инсталације |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ 20%: |  |  |  |  |
|  |  | СВЕГА: |  |  |  |  |

3.1. Врста и количина

- према спецификацији

3.2. Квалитет

- према правилима струке

3.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Све приговоре на квалитет радова која су предмет ове јавне набавке, лица задужена за контролу дужна су да истакну Испоручиоцу приликом извођења радова, а уколико су у питању скривене мане у року наведеном у уговору. Извођач је дужан да гарантује квалитет изведених радова.

3.4.Рок извршења:

У року који је дат у оквиру понуде која буде усвојена као најповољнија у поступку предметне набавке, најкасније до 15.12.2018. године.

3.5. Локација радова

Јаше Игњатовића 6, Суботица

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  члан 75. став 1. ЗЈН

Право учешћа имају сви заинтересовани  понуђачи  који  испуњавају обавезне услове према члану 75. став 1.  Закона о јавним набавкама, односно:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

5)  понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ  ПОДИЗВОЂАЧ  члан 80. ЗЈН

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора испуњавати законом прописане обавезне  услове само за тачке од 1-3 из чл.75 став 1 ЗЈН као и све остале  услове тражене   конкурсном  документацијом.

1.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА члан 81 ЗЈН

Уколико се подноси заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача мора испунити прописане обавезне услове из члана 75 став 1 ЗЈН тачке од 1-3. Група понуђача мора испунити и остале услове из конкурсне документације.

У складу са чланом 81 став 3 ЗЈН саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи :

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла , односно, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

1.4. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ

Испуњеност додатних услова из конкурсне документације, у вези са чланом 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Кадровски капацитет:

Наручилац утврђује минимум потребног кадровског капацитета који понуђач мора да испуни да би понуда била прихватљива:

- 1 лице са важећом лиценцом број 410, одговорни извођач радова грађевинских конструкција

- 1 лице са важећом лиценцом број 414, одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације

- 1 лице са важећом лиценцом број 450, одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

- минимум 1 лице за обављање послова безбедности здравља на раду које има положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање наведених послова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду

Доказује се: фотокопијама радних књижица са пријавом или ако нису у сталном радном односу: Уговором о пословној сарадњи за период од 1 (једне) године. Такође је потребно доставити и фотокопије тражених лиценци са потврдама о важењу.

За лице за обављање послова безбедности здравља на раду неопходно је доставити доказ о практичној оспособљености за обављање наведених послова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду

Пословни капацитет:

Да је понуђач у претходне 2 године израдио најмање 1 објекат

Доказује се: потврда наручиоца о реализацији закључених уговора и фотокопијом уговора

Финансијски капацитет:

Да је понуђач, у свакој од последње 3 године остварио промет од минимум 10.000.000,00 динара

Доказује се: Овереним Бон 1и Бон 2 (или Бон ЈН) обрасцима, не старијим од 30 дана.

Потврда о квалитету:

- потврда да понуђач поседује стандард ИСО 9001:2015 систем менаџмент квалитета и

- потврда да понуђач поседује стандард ИСО 14001:2015 систем управљања заштитом животне средине

- Потврда да понуђач поседује стандард ОХСАС 18001:2015 систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду

Доказује се: копијама важећих сертификата

Обавеза вршења увида у локацију:

Потенцијални понуђач дужан је да изврши увид у локацију, а која је предмет Елабората и преузме потврду о извршеном обиласку терена.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

4.3 Упутство како да се доказује испуњеност услова из члана 75 . ЗЈН

Испуњеност услова може да се доказује и потврдом о пријави на Порталу Агенције за привредне регистре Србије као регистрованом понуђачу.

Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела из надлежности посебног одељења тог суда; 3) Извод из казнене евиденције надлежног суда да се против законског заступника не води поступак пред тим судом, уверење надлежне полицијске управе МУП- а и потврда привредног суда којим се потврђује да законски заступник Понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције надлежног суда да се против законског заступника не води поступак пред тим судом и уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде.

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3.	потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката

- за правно лице: потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности

за предузетника: потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности

4. потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације

- за правно лице: уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавих прихода

- за предузетника: уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавих прихода.

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштиту животне средине, као и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

- Потписан и оверен Образац изјаве.Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Доказ - потврде под тачкама 2., 3., и 4. не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ - потврде под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђач није дужан да доставља извод из регистра који се води при Агенцији за привредне регистре обзиром да су ови подаци јавно доступни на интернет страници надлежног органа, али је обавезан да наручиоцу достави тачне податке потребне за претраживање електронске базе података Агенције за привредне регистре и то:

- Пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар,

- Матични број привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар.

По установљавању регистра понуђача, понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доказује испуњеност услова за учешће у јавној набавци, али је обавезан да наручиоцу достави тачне податке потребне за претраживање електронске базе података регистра понуђача при Агенцији за привредне регистре и то:

- пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар,

- матични број привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар,

- порески идентификациони број (ПИБ),

- лично име и јединствени матични лични број (ЈМБГ), односно број пасоша и земља издавања законског заступника понуђача ако је законски заступник физичко лице и пословно име и матични број законског заступника понуђача ако је заступник правно лице.

4.4	Упутство како да се доказује испуњеност услова из члана 76 . ЗЈН

Испуњеност додатних услова из конкурсне документације, у вези са чланом 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Кадровски капацитет:

Наручилац утврђује минимум потребног кадровског капацитета који понуђач мора да испуни да би понуда била прихватљива:

- 1 лице са важећом лиценцом број 410, одговорни извођач радова грађевинских конструкција

- 1 лице са важећом лиценцом број 414, одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације

- 1 лице са важећом лиценцом број 450, одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

- минимум 1 лице за обављање послова безбедности здравља на раду које има положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање наведених послова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду

Доказује се: фотокопијама радних књижица са пријавом или ако нису у сталном радном односу: Уговором о пословној сарадњи за период од 1 (једне) године. Такође је потребно доставити и фотокопије тражених лиценци са потврдама о важењу.

За лице за обављање послова безбедности здравља на раду неопходно је доставити доказ о практичној оспособљености за обављање наведених послова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду

Пословни капацитет:

Да је понуђач у претходне 2 године израдио најмање 1 објекат

Доказује се: потврда наручиоца о реализацији закључених уговора и фотокопијом уговора

Финансијски капацитет:

Да је понуђач, у свакој од последње 3 године остварио промет од минимум 10.000.000,00 динара

Доказује се: Овереним Бон 1и Бон 2 (или Бон ЈН) обрасцима, не старијим од 30 дана.

Потврда о квалитету:

- потврда да понуђач поседује стандард ИСО 9001:2015 систем менаџмент квалитета и

- потврда да понуђач поседује стандард ИСО 14001:2015 систем управљања заштитом животне средине

- Потврда да понуђач поседује стандард ОХСАС 18001:2015 систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду

Доказује се: копијама важећих сертификата

Обавеза вршења увида у локацију:

Потенцијални понуђач дужан је да изврши увид у локацију, а која је предмет Елабората и преузме потврду о извршеном обиласку терена.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Понуђач је у обавези да обиђе локацију како би могао квалитетно и правовремено да изврши радове, обзиром да се ради о специфичној делатности и да нам корисници 24/7 времена проводе у установи. У случају обиласка локације, потенцијални понуђач ће добити потврду, коју прилаже заједно са конкурсном документацијом.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена на српском  језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.

5.3 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: "Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку радова, редни број 08/2015/1. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.

5.4 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подИзвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подИзвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подИзвођачем.

5.5 Понуда са подИзвођачем

Понуђач који понуду подноси са под Извођачем дужан је да:

- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подИзвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подИзвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подИзвођача;

- за сваког од подИзвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4. конкурсне документације.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подИзвођачем, тај подИзвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подИзвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подИзвођача ради утврђивања испуњености услова.

5.6 Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити вршена плаћања;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Носилац посла дужан је да:

- у Обрасцу понуде наведе опште податке освим понуђачима из групе понуђача;

- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова начин предвиђен у делу 4. конкурсне документације.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.7 Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке, начина и услова плаћања

Навести одговарајуће захтеве, у складу са предметом јавне набавке:

- Гарантни рок не може бити краћи од 2 године

- Место извршења набавке је Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица

- Рок за радове: 20.12.2018. године

- Услови плаћања: најкасније 45 дана од дана примопредаје радова

5.8 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена и све остале вредности у понуди се исказују у динарима.

Након закључења уговора цена се не може мењати.

5.9 Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза

Извођач  се обавезује да као гаранцију за испуњење обавеза из уговора приликом ДОСТАВЉАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ достави  једну бланко соло меницу за добро извршење посла, наплативу без протеста, безусловно и по позиву са меничним овлашћењем за њену попуну, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним  износом односно __________________ динара. У меничном овлашћењу изричито мора бити наведено да се издаје као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у вредности од 10% вредности посла.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са роком трајања 30 дана након истека гарантног рока предвођеног одредбама уговора о испоруци опреме - у корист Наручиоца, и потврду о регистрацији менице.

Извођачу  се враћа меница након протека гарантног рока одређеног уговора.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају да понуђач не достави средство финансијског обезбеђења, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

5.10 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: ул. Јаше Игњатовића 6, Суботица, факсом 024/552-560 или електронску адресу: pravnik@domkolevka.rs  са назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку опреме за климатизацију кухиње

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатном информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице дужно да учини.

5.11 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подИзвођача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подИзвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

5.12 Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту цену прихватиће се понуда која има краћи рок испоруке.

5.13 Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на pravnik@domkolevka.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели оквирног споразума из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели оквирног споразума такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен оквирни споразум није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен оквирни споразум ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели оквирног споразума или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Доказ о уплати било које напред наведене таксе је искључиво оригинална потврда банке о преносу средстава на напред наведени рачун и са назнаком јавне набавке на коју се односи.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

5.14 Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) Понуда број __________ од __________ године за јавну  набавку - радови на реконструкцији и доградњи два нова боравка за децу, отворени поступак, редни број 07/18

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Пословно име или скраћени назив из регистра АПР |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |

2) Понуду дајем (заокружити):

а) самостално

б) са подИзвођачем

в) као заједничку понуду

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| Пословно име или скраћени назив из регистра АПР |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подИзвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подИзвођач |  |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| Пословно име или скраћени назив из регистра АПР |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |

3) Рок важења понуде:

__________ (словима: ____________________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

4) Понуђена цена:

____________________ без ПДВ, односно

____________________ са ПДВ.

5) Гарантни рок:

__________ (словима: ____________________)

6) Рок

__________ (словима: ____________________) радних дана

| датум: ____________________ |  | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла |
| --- | --- | --- | --- |
| место: ____________________ |  |  | ____________________ |

7. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

о извршењу радова

на реконструкцији и доградњи два нова боравка за децу

ЈН 07/18

Закључен између:

1/ ДОМА ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ „КОЛЕВКА“

Суботица, Јаше Игњатовића 6

мбр:  08009317

ПИБ:  100958662

кога у овом уговору заступа директор – дипл.правник Ненад Козомора

као Наручиоца посла са једне стране - у даљем тексту – Наручилац

и

2/   _______________________________________

Адреса __________________________

мбр:  __________________

ПИБ:  __________________

кога у овом уговору заступа директор  –  ___________________________као Извођач са друге стране - у даљем тексту – извођач радова

Уговорне стране су сагласне у следећем:

Уговорне стране, по претходно датим изјавама и провером документације,  констатују:

- да је је предметни посао добио након спроведеног поступка у складу са Законом о јавним набавкама РС.

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да су предмет овог Уговора-

Радови на реконструкцији и доградњи два нова боравка за децу, ЈН 07/18, а у свему према понуди извођача радова дел. Бр. 01- _________  од _____________ године која понуда је од стране Наручиоца прихваћена као најповољнија понуда у поступку јавних набавки бр. 07/18

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да извођача радова радове изврши у седишту наручиоца у Суботици, Јаше Игњатовића 6. Радови се морају извршити према правилима струке (еx леге артис).

Члан 3.

Обавезе Испоручиоца

Извођач се обавезује да:

Изгради објекат према роковима који су дефинисани понудом. Извођач се обавезује на спровођење мера безбедности и посебних услова рада које треба да испуни, у складу са смерницама добијеним од Инвеститора. Извођач ће градилиште обезбедити и одржавати уредно током целог времена трајања радова. Извођач се обавезује да ће на градилишту применити све потребне ХТЗ мере у циЉу избегавања повреде радника и у вези ове материје у целости преузима одговорност.

Демолирани материјал и отпад настао приликом извођења свих радова обухваћених спецификацијом конкурсне документације предметне јавне набавке (шут, отпаци дрвета, грађе, ископана земЉа и слично), извођач ће о свом трошку уклонити са територије Инвеститора, поштујући позитивне прописе Републике Србије о заштити животне средине и уклањању отпада.

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да за Инвеститора благовремено и квалитетно изврши радове из Члана 1 овог уговора.

Додатни и накнадни радови нису предмет овога уговора и инвеститор их неће преузети нити надокнадити извођачу.

Члан 5.

Рок из члана 4. не може се мењати осим у случајевима наступања више силе и то само за онолики број дана колико су трајале те околности, а све  под условом да Извођач писмено и без одлагања обавести Наручиоца о насталим околностима и о очекиваном периоду одлагања.

Члан 6.

6.1.Као дан испоруке сматра се дан примопредаје радова.

Члан 7.

Наручилац је обавезан да:

Омогући приступ на градилиште је инвеститор обавезан да обезбеди извођачу сваког дана у периоду 07.00 ч - 16.00 ч.

Инвеститор има право да именује надзорни орган који ће пратити квалитет, квантитет и динамику изведених радова.

У случају неиспуњења уговорних обавеза из овог уговора кривицом Извођача, Инвеститор стиче право на уговорну казну.

Након закЉучивања уговора Извођач не може да ставЉа накнадне примедбе због пропуста насталих приликом саставЉања понуде или лоше оцене и процене извесних чинилаца, које је ваЉало имати у виду пре или код саставЉања понуде.

Члан 8.

Вредност посла

Укупна вредност уговора за предмет уговора из члана 1. овог уговора износи _________________ динара без обрачунатог ПДВ-а

(словима: ____________________________________________________)

Укупно вредност уговора са ПДВ-ом износи ________________________________ динара.

У цену уговора извођења укључена је цена материјала. Материјал за рад обезбеђује извођач радова у складу са потребама задатка и датом спецификацијом по стандардном квалитету према правилима струке, имајући у виду одредбе Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу

Члан 9.

Јединичне цене и укупна вредност радова из понуде извођача су фиксне и формиране су на основу важећих параметара на тржишту.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова напред наведени износ радова исплати у року од 45 дана од дана завршетка радова на његов банкарски рачун бр. _______________који се води код ________________.

11.3.Горе наведена исплата ће се вршити по следећој динамици:

- Најкасније у року од 45 дана од дана примопредаје радова.

11.4. Извођач  се обавезује да као гаранцију за испуњење обавеза из уговора приликом ДОСТАВЉАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ достави  једну бланко соло меницу за добро извршење посла у висини од 10% вредности цене радова, наплативу без протеста, безусловно и по позиву са меничним овлашћењем за њену попуну, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% вредности радова односно __________________ динара. У меничном овлашћењу изричито мора бити наведено да се издаје као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% вредности цене радова

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са роком трајања 30 дана након истека гарантног рока предвођеног одредбама уговора о испоруци и уградњи опреме - у корист Наручиоца, и потврду о регистрацији менице.

Извођачу  се враћа меница након протека гарантног рока одређеног уговора.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

У случају да понуђач не достави средство финансијског обезбеђења, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Члан 10.

Гарантни рок за квалитет радова и уграђене опреме износи _________ месеци (најмање 2 године), а материјала према гаранцији Извођача уграђеног материјала, оба од дана испоруке.

Гарантни рок почиње тећи од дана примопредаје.

Члан 11.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор. Уколико дође до једностраног одустајања од уговора или појединих обавеза од стране извођача радова, Инвеститор има право на раскид уговора и накнаду проузроковане штете.

Члан 12.

Уговарачи су у обавези да именују своје представнике који ће извршити примопредају уговорених радова.

Члан 13.

Саставни делови овог уговора су:

понуда извођача бр _______од ______________. године

бланко соло меница број____________од дана _______________

и менично овлашћење ______________________________

одлука Наручиоца о додели уговора о јавној набавци

Члан 14.

Све евентуалне неспоразуме и спорове који буду настали у тумачењу и реализацији Уговора, Наручилац и извођач радова ће првенствено решавати споразумно.

Уколико се настали спор не буде могао решити споразумно, спор ће се решити пред стварно надлежним судом у Суботици

Члан 15.

Овај Уговор је закључен у 6 ( шест ) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три ( три ) примерка .

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                                 ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________                                                                                    _________________

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,001 | Пажљива демонтажа спољне и унутрашње столарије, који се поново уграђују. Обележити прозоре и пажљиво демонтирати водећи рачуна да се не оштете. Прозоре очистити и депоновати на покривену градилишну депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по комаду. |  |  |  |  |  |
|  |  | од 2.00 до 5.00 м² | ком | 9,00 |  |  |
| 1,002 | Демонтажа кровног покривача од трапезног лима, дрвене кровне конструкције и АБ кровних елемената. Кровну конструкцију пажљиво демонтирати, очистити и сложити за поновну уградњу или утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2 хоризонталне пројекције. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 | 142,63 |  |  |
| 1,003 | Демонтажа демит фасаде. У цену улази демнтажа плоча стиропора са свим припадајућим елементима (лепак, мрежа, типле). Шут од однети на депонију која се налаази у кругу од 3 км. Спољни зид очистити, изравнати и припремити за малтерисање. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 | 30,37 |  |  |
| 1,004 | Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² пода. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 13,78 |  |  |
| 1,005 | Рушење зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно са серклажима,надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Отвори се одбијају. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м³ зида. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 6,24 |  |  |
| 1,006 | Рушење тротоара од бетона. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² бетона. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 16,13 |  |  |
| 1,007 | Демонтажа цевне мреже грејања са одношењем и складиштењем на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м | 57,60 |  |  |
| 1,008 | Демонтажа радијатора и држача радијатора са складиштењем и припремом за поновну употребу. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ком | 5,00 |  |  |
| 1,009 | Демонтажа клима уређаја са складиштењем и припремом за поновну употребу. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ком | 2,00 |  |  |
| 1,010 | Пажљива демонтажа електро инсталације. Радове мора да обави стручно лице и то обавезно пре почетка радова на демонтажи објекта. Предузети све сигурносне мере. Демонтирани материјал предати инвеститору или одвести на депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити паушално. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | паушално | 1,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 2,001 | Ручни ископ земље ИИИ категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати или утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 0,62 |  |  |
| 2,002 | Ручни ископ земље ИИИ категорије за темељне греде. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати или утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³, мерено урасло. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 55,55 |  |  |
| 2,003 | Насипање простора поред темеља земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм, квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 6,61 |  |  |
| 2,004 | Набавка и разастирање шљунка испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 | 37,03 |  |  |
| 2,005 | Набавка и разастирање слоја песка испод нових подова дебљине 35 цм. Тампонски слој песка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 158,02 |  |  |
| 2,006 | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 143,84 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Општи технички услови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сви бетонски и арм. бетонски радови морају се извести са одговарајућом квалификованом радном снагом у свему према постојећим прописима и стандардима. Употребљени материјал мора да одговара техничким прописима и Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон објављеног фебруара-марта 1989 год. Бетонирање ће се извршити бетоном Б-II. У састав сваке ставке обухваћено је бетонирање, израда оплате са подупирачима и нега бетона у различитим временским условима, као и остављање шлицева за инсталације. |
| За сваку позицију и врсту рада означена је у предрачуну марка бетона која се мора одржати а што извођач доказује израдом и испитивањем пробних и контролних тела код овлашћене институције, по прописима одређеним горњим упутством. Пробне коцке извођач је дужан да изради по прописима. Налаз овлашћене институције меродаван је и за извођача и за инвеститора. Трошкови овог испитивања падају на терет извођача и урачунати су у јед. цену. |
| У случају потребе вршења пробних оптерећења појединих конструкција, када су ова испитивања неопходна због непостигнуте марке уграђеног бетона, трошкове за ове радове сноси извођач, без обзира какве ће резултате дати ово испитивање. |
| Ако се пробна испитивања врше на захтев инвеститора, односно надзорног органа, а резултати пробних или контролних тела су били задовољавајући, трошкови испитивања падају на терет инвеститора, а само у случају негативних резултата добијених пробним оптерећењем, трошкови падају на терет извођача. |
| Израда и уграђивање бетона врши се по правилу механичким путем. Ручно уграђивање допушта се само по одобрењу надзорног органа, и то када се ради о малим количинама и конструкцијама које нису носиве. |
| Ручно уграђивање врши се добрим набијањем у слојевима и куцањем по оплати, а механичко уграђивање вршити вибратором и первибратором. Кад је дубина сипања већа од 1м, спуштање бетона вршити обавезно помоћу “левка“. |
| Сав употребљени материјал мора одговарати техничким условима Правилника о техничким мерама и условима за бетон и арм. бетон и то : |
| Агрегат- у свему према СРПС-у Б. Б3. 100/83 и Б. Б3. 010/86, У. М л . 057 |
| Цемент – у свему према СРПС-у Б. Ц1. 009/82, Б. Ц2. 011/82, Б. Ц1. 013/80, Б.Ц. 014/82 |
| Вода – за справљање бетона може се употребити вода за коју постоје докази да је подобна за справљање бетона. Поред тога, тамо где по пројекту за то постоји потреба, придржавати се у свему СРПС-а У. М1. 058/85. |
| Челик за армирање – у свему према СРПС-у Ц.Б0.500/72, Ц.Б3.021, Ц.К6.020/55, Ц.К6.021/57, Ц.К6.210/86 |
| Грађа за оплату, скеле, подупираче у свему према СРПС-у д.б1.021/82, д.б1.025/82, д.б7.020/1955, д.ц1.040/55 и д.ц1.041/82 |
| За неармиран бетон употребити влажан бетон, а за армирани пластичан бетон. |
| Количину употребљаване воде по м³ бетона контролисати у току рада имајући у виду важност водоцементног фактора. |
| Приликом прекида и наставка бетонирања, прекид рада вршиће се на оном месту и онако како је прописима предвиђено. Пре бетонирања одредити и означити место радних фуга. Површина преко које се наставља бетонирање мора бити пажљиво очишћена и орапављена. |
| У случају појаве бетонских “гнезда”, иста се не смеју пломбирати или замалтерисати без претходног одобрења надзорног органа. Пломбирање и пачокирање, као последица лошег рада, не плаћа се посебно али је обавезно. При бетонирању водити рачуна да се бетонска маса брзо угради пре почетка везивања бетона. У случају сегрегације бетонске масе у току транспорта, иста се има пре уграђивања поново ручно мешати, да би се добила једнолична маса. |
| Сви изливени делови конструкције морају бити израђени прецизно према димензијама При изливању бетонских конструкција не смеју се употребити две различите врсте цемента. Пре почетка радова имају се извршити пробна испитивања одговарајућих врста цемента које ће у конкретном случају бити примењене. |
| Под појмом "бетонирање у глаткој оплати" подразумева се да се мора добити потпуно равна и глатка површина бетона преко које се директно могу изводити молерско фарбарски радови (глетовање и бојење). Уколико се добију неравне површине бетона изводјач је дужан да их о свом трошку изравна и припреми за изводјење молерско фарабарских радова. Потпуно неравне површине бетона изводјач ће омалтерисати о свом трошку. |
| Под појмом "бетонирање у обичној оплати" подразумева се да је оплата израдјена од чамових дасака и да површине бетона не морају бити глатке јер се преко ње уградјују други материјали и слојеви (термоизолације,облоге и слично) или се предвидја малтерисање тих површина. |
| Преко изливених конструкција не смеју се возити колица, већ се свуда морају поставити фосне, сем ако колица имају гумене точкове. |
| Овлашћени надзорни орган извршиће пријем оплате са аспекта димензија, осовина и висинских кота и пријем арматуре са аспекта броја и пречника уградјених сипки. За сигурност оплате на деформисање и рушење одговараће изводјач радова. Бетонирање ће се извршити тек кад овлашћени надзорни орган констатује у градјевинском дневнику да са свог аспекта нема примедби. |
| Приликом бетонирања обавезно уградити све предвиђене анкере и анкер плоче. После уградње анкера обавезно извршити проверу а извештај уписати у грађевински дневник. |
| Армирачки радови биће урађени у свему према статичком прорачуну и арматурним нацртима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН400", као и остале трошкове и зараду предузећа. |
| Користити арматуру са ознаком ГА 240/360, РА 400/500 и/или МА 500/560. Челик пре уградње обавезно очистити од прљавштине, масноћа и рђе која се љушти. |
| У цену арматуре урачунати све неопходно: арматура, жица за везивање, подметачи-дистанцери, одстојници и остала давања која утичу на формирање цене. |
| Сва подеона гвождја и узенгије треба чврсто везати за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. Пријем постављене арматуре са аспекта броја и пречника уградјених шипки вршиће овлашћени надзорни орган, констатовати стање и дати дозволу за бетонирање кроз градјевински дневник. За атестирање и квалитет уградјене арматуре одговараће изводјач радова. |
| ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: |  |  |  |  |  |  |
| Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по кг без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре. Обрачун радова извршити према табличним тежинама арматуре и дужинама из арматурних нацрта. |
| ПОСЕБНА НАПОМЕНА: |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмером и предрачуном обухваћена је процењена количина арматуре обзиром да арматурни нацрти нису били урађени, нити је постојала потребна спецификација у фази његове израде. Инвеститор и извођач радова треба да уваже и прихвате ову чињеницу у фази прихватања пројектне документације и у току извођења радова. |
| 3,001 | Израда тракастих темеља од набијеног бетона марке Ц 16/20 (МБ 20). Темеље извести по пројекту и детаљима. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 5 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 22,22 |  |  |
| 3,002 | Израда темељних зидова од набијеног бетона Ц 16/20 (МБ 20). Израдити оплату темељних зидова по детаљима и пројекту. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 17,36 |  |  |
| 3,003 | Израда хоризонталних армирано бетонских серклажа темељних зидова марке Ц16/20 (МБ 20). Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 4,96 |  |  |
| 3,004 | Израда армирано бетонских натпрозорника, марке Ц 16/20 (МБ 20). Израдити оплату и надпрозорнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 3,22 |  |  |
| 3,005 | Израда хоризонталних армирано бетонских завршних серклажа марке Ц16/20 (МБ 20). Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 5,13 |  |  |
| 3,006 | Набавка материјала, транспорт и бетонирање пода приземља дебљине 10 цм Ц16/20 (МБ 20). Укупну подну плочу поделити дилатационим фугама на сегменте величине цца 32м2 у просторијама које прелазе поменуту површину. Укупно бетонирање одрадити у минимум две етапе. Свако суседно поље се бетонира наредног дана. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 158,02 |  |  |
| 3,007 | Израда стазе од бетона, дебљине 6 цм, марке Ц16/20 (МБ 20). Горњу површину стазе обрадити по упутству пројектанта и бетон неговати. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 39,36 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Опсти технички услови: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сав материјал употребљен за зидове и остале зидарске радове мора да одговара техничким прописима и СРПС стандардима. Зидање мора бити чисто, извршено у правилним хоризонталним редовима, са прописаним везама. |
| Цемент портланд према важећим прописима у оригиналном паковању држати у сувој просторији и премештати га у потребном времену. Креч мора бити добро печен, мастан, правилно угашен, с тим што се за зидање може користити и хидратисани креч. Песак мора да буде довољно оштар, без органских примеса, блата и муља, а где је потребно и просејан. |
| Елементи за зидање (опека, блок, Yтонг, итд) морају бити суви, добро печени, без креча, јасног звука при удару, правилног облика и ивица. Јединичним ценама обухватити и монтажу-демонтажу потребне скеле. |
| 4,001 | Зидање носећег зида YТОНГ блоковима дебљине 37.5 цм и висине 20 цм у YТОНГ танкослојном малтеру. Први ред YТОНГ блокова положити у слој продужног малтера дебљине цца 2цм. Спојеве носећих зидова изводити зидним везом или вертикалним армирано бетонским серклажима. У цену урачунати и потребан број одговарајућих YТОНГ против потресних блокова. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м³ зида. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ | 36,67 |  |  |
| 4,002 | Зидање преградних зидова, као и нандитка, све од YТОНГ блокова дебљине 12.0 и 25.0 цм и висине 20 цм у YТОНГ танкослојном малтеру. Први ред YТОНГ блокова положити у слој продужног малтера дебљине цца 2цм. Спојеве носећих зидова изводити зидним везом или вертикалним армирано бетонским серклажима. У цену урачунати и потребан број одговарајућих YТОНГ против потресних блокова. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2 зида. |  |  |  |  |  |
|  | д=25 цм | м2 | 120,06 |  |  |
|  | д=12 цм | м2 | 25,99 |  |  |
| 4,003 | Израда цементне кошуљице дебљине 4 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и неговати је док не очврсне. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м² пода. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 156,64 |  |  |
| 4,004 | Спољашња обрада Yтонг зидова лаганим кречно-цементним малтером у дебљини маx 15 мм. Малтер наносити директно на Yтонг зидове машински или ручно уз обавезно претходно отпрашивање површине и квашење зида. Малтери који се користе, могу бити справљени ручно на лицу места или као готови малтери. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 124,08 |  |  |
| 4,005 | Унутрашња обрада зидова и плафона са готовом смесом Yтонг Пластер у дебљини маx 3-6мм. На Yтонг зиду се предходно попуне сви инсталациони канали као и све рупе настале оштећењем блокова. Оштећене спојнице између блокова се дерсују масом за попуњавање. На отпрашен Yтонг зид наноси се подлога којом се остварује контакт Yтонг зида са слојем малтера. На већ раније осушену контакт подлогу наноси се ручном глетарицом припремљена смеса Yтонг Пластер у једном или два слоја, у зависности од квалитета озиданог Yтонг зида, максималне укупне дебљине 5-6мм. Припрема и уградња смесе Yтонг Пластер-а врши се према упутству произво ђача приказаног на врећи за паковање. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  | Зидови | м² | 282,87 |  |  |
|  | Плафони | м² | 158,02 |  |  |
| 4,006 | Израда хоризонталне хидроизолације, варењем Кондора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит „А“ нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 156,64 |  |  |
| 4,007 | Извођење Yтонг Беле таванице постављањем бетонских гредица на осовинском размаку од 68.5 цм у правцу најкраћих распона односно према схеми монтаже из пројекта. Ослањање бетонских гредица је на носеће зидове у дужини цца 5-10 цм. Ређање гредица почети гредицом уз сам попречни зид. Потребан размак гредица се постиже ређањем Yтонг блокова у један или два реда на почетку и на крају гредице. Потом се поставља 5 специјалних Yтонг испунских блокова, а затим и попречно ребро чију оплату са доње стране чине префабриковане бетонске лежајнице. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 173,86 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 ТЕСАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Опсти технички услови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тесарске радове извести од суве, здраве грађе, без испадајућих чворова. Употребити четинарску грађу II класе у свему према важећем ЈУС-у. Позицијом је обухваћен целокупан рад, материјал, транспорт, помоћна скела, одабирање грађе, израда патоса, шаблона, цртање профила, кројење, монтирање, постављање свог окова, заштитни премаз делова испод везача на ослонцу. У цени је такође и потребна скела за обављање радова. |
| 5,001 | Израда и монтажа кровне конструкције, од јелове грађе. Нагиб крова је 25°. Сви елементи крова према статичком прорачуну и цртежима. |  |  |  |  |  |
|  | Ценом обухватити и сва потребна спојна средства. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2 косе површине. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 372,89 |  |  |
| 5,002 | Набавка и постављање слоја паропропусне полипропиленске фолије, УРСА СЕЦО 4000. Фолију поставити и спојеве залепити обострано лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕЦО 41, по упутству произвођача. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м² косе површине. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 372,89 |  |  |
| 5,003 | Летвисање крова у правцу рога и попречно на рог и задашчење крова ОСБ плочама. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2 косе површине. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 372,89 |  |  |
| 5,004 | Набавка и постављање дасака дебљине 24 мм преко термоизолације плафона. Поставити суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине. Даске спојити на додир и заковати. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 372,89 |  |  |
| 5,005 | Набавка и опшивање стрехе фибер-цемнетним плочама развијене ширине 175,0 цм. Плоче поставити на типске челичне елементе подконструкције, према упутству произвођача. У цену улазе и лајсне, везна средства, глетовање и фарбање у боју по жељи инвеститора. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м1 | 57,14 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Опсти технички услови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покривачки радови изводе се према постојећим прописима и стандардима. Подлога мора бити прописано и квалитетно извеђена, тако да покривач належе целом својом површином без гибања. |
| Гребени и слемена морају бити израђени равно и без таласа. Нарочиту пажњу обратити на продоре кроз кровни покривач (димњаци, вентилације) као и на полагање покривача поред увала и грбина. |
| 6,001 | Покривање крова трапезастим алуминијумским пластифицираним лимом ТР 60/150 дебљине 0,80 мм, у боји по избору пројектанта. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м2 косе површине |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 372,89 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Општи опис за столарске радове: |  |  |  |  |  |  |  |
| Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама треба да обухвати и следеће заједничке услове: |  |
| Грађевинску ПВЦ столарију радити од шестокоморних профила произвођача ВЕКА (или од профила еквивалентног квалитета). Оков РОТО, ГУ или еквивалентни квалитет. |
| Сва грађевинска столарија је застакљена термопан стаклом дебљине 4+12+4мм која се уграђује у оквир помоћу одговарајућим гуменим дихтунзима. Стакло нискоемисионо Лоw Е и пуњено аргоном. |
| Приликом уградње обавезна бртвила по целом обиму као и уградња покривних лајсни са обе стране, и уградња одговарајуће прозорске клупице ако у опису није назначено другачије. Сва крила су са одговарајућим гуменим дихтунзима по целом обиму. |
| Улазни портал и унутрашња врата су од алуминијумских профила. Врата су опремљена осим стандардног окова и цилиндричном бравом са 3 кључа и кваком. |
| Крила прозора су фиксна или отварајућа. Отварање око вертикалне и хоризонталне осе. Отварање око хоризонталне осе са маказама за отклон од 30⁰. |
| Свим ставкама обухватити комплетну израду столарије са одговарајућим оковом, обимним и покривним лајснама и припадајућим прозорсом клупицом. У цени је и стакло према опису, као и уградња. Код свих врата у цени је и брава и кључеви према шеми. |
| 7,001 | Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, са ролетнама. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Прозорске капке од тврдог ПВЦ-а извести са покретним ребрима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. |  |  |  |  |  |
|  | димензије | 121x141 |  | ком | 5,00 |  |  |
|  |  | 241x141 |  | ком | 4,00 |  |  |
| 7,002 | Израда и постављање застакљених ПВЦ портала. Портал диментија 214x300 садржи дупла отварајућа крила висине 240цм са фиксним надсветлом. Други портал садржи фиксни двокрилни прозор са фиксним крилима димензија 261x141 и застакљена врата дим 91x210 + надсветло висине 30 цм. Портале израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Прозорске капке од тврдог ПВЦ-а извести са покретним ребрима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. |  |  |  |  |  |
|  | димензије | 214x300 |  | ком | 1,00 |  |  |
|  |  | 261x141+(91x210+30) | ком | 2,00 |  |  |
| 7,003 | Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | димензије | 101x211 |  | ком | 4,00 |  |  |
| 7,004 | Израда и постављање једнокрилних врата од медијапана. Врата израдити од медијапана, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. |  |  |  |  |  |
|  | димензије | 101x211 |  | ком | 4,00 |  |  |
|  |  | 81x211 |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 8,001 | Набавка материјала и постављање ПВЦ фолије као одвајајућег слоја изнад кондора у поду приземља, у два слоја. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 156,64 |  |  |
| 8,002 | Набавка материјала и постављање ПВЦ фолије на изолациони филц од минералне вуне постављене на белу таваницу. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 158,02 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 9,001 | Набавка и постављање термоизолационих плоча, УРСА ФОАМ Н-III-I, дебљине 14 цм, екструдирани полистирен (XПС), масе 36 кг/м³. Плоче од екструдираног полистирена поставити као термо изолацију пода, по детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 156,64 |  |  |
| 9,002 | Набавка и постављање термоизолационих плоча, УРСА ФОАМ Н- III-I,, дебљине 10 цм, екструдирани полистирен (XПС), масе 36 кг/м³. Плоче од екструдираног полистирена поставити као термо и звучну изолацију плафона, по детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 158,02 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 10,001 | Набавка и постављање ламелираног храстовог паркета, дебљине 22 мм, лепљењем за подлогу. Поставити трослојан паркет, типа "Таркет" или сличан, са комплетном завршном површинском обрадом. Изведена подлога за паркет мора бити чврста, равна, фино пердашена, сува и чиста. Ламелирани паркет унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Лепак мора бити квалитетан и стабилан, наносити га равномерно по упутству произвођача. Паркет поставити подужно, као бродски под, пажљиво и лепак очистити. Поред зидова поставити храстову соклу 1 класе и на сваких 80 цм причврстити је за зид. Сучељавања геровати. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 92,62 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 11,001 | Постављање подних керамичких плочица, димензија 40x40 цм, у цементном малтеру. Плочице И класе поставити у цементном малтеру у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 31,80 |  |  |
| 11,002 | Постављање зидних керамичких плочица, димензија 30x40 цм, у цементном малтеру. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице И класе, домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 62,24 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Сав потребан материјал за справљање разних боја, премаза и смеса, мора бити доброг квалитета у свему по ЈУС-у У.Ц1.001. и др. обојене површине се не смеју отирати, љуштити, не смеју се познавати трагови четке. Тон мора бити уједначен. Цене садрже и монтажу потребне скеле. |
| 12,001 | Фино глетовање унутрашњих омалтерисаних зидних и плафонских површина Yтонг глетом. Припрема глет масе се врши сипањем сувог праха из вреће у канту са водом. Мешање се врши до потпуне хомогенизације (без грудвица). Масу оставити да одстоји цца 15мин, а затим је пре уградње још једном промешати. Просечна потрошња материјала за два слоја је 1-1.5 кг/м2 површине предвиђене за глетовање. Припремљену Yтонг Глет масу нанети на чисту и суву површину омалтерисаног зида или плафона у два слоја. Наношење се врши ручно помоћу алата за глетовање. Дебљина сваког слоја који се наноси је цца. 1-2 мм. Осушену површину првог слоја обрусити и отпрашити. На такву припремљену површину нанети други слој у дебљини 1-2мм. По сушењу, површину обрусити финим брусним папиром, после чега је иста спремна за бојење. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 440,89 |  |  |
| 12,002 | Фарбање зидова са свим потребним предрадњама. Фарбање полудисперзивним бојама у тону по избору инвеститора. Ценом обухватити сав потебан материал и рад. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 282,87 |  |  |
| 12,003 | Фарбање плафона са свим потребним предрадњама. Фарбање полудисперзивним бојама у тону по избору инвеститора. Ценом обухватити сав потебан материал и рад. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 156,64 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Све израђене површине морају бити потпуно равне, вертикалне, где је потребно хоризонталне, косе или обле. Профили и углови морају бити са оштрим ивицама израђени тачно према предвиђеном облику. Сав потребан материал за справљање разних боја, премаза и смеса, мора бити доброг квалитета у свему по ЈУС-у У.Ц1.001. и др. обојене површине се не смеју отирати, љуштити, не смеју се познавати трагови четке. Тон мора бити уједначен. Цене садрже и монтажу потребне скеле. |
| 13,001 | Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча, "Вунизол ФС плус", дебљине 10 цм, густине 100 кг/м³. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту фасадних зидова, по детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Дебљина камене вуне на прозорским уложинама је 3цм. |  |  |  |  |  |
|  | Комплетно изведено, све према правилима струке и детаљима произвођача. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 145,44 |  |  |
| 13,002 | Набавка и постављање на сокли термоизолационих плоча, Стиропор, самогасив, дебљине 2 цм, масе 16-20 кг/м³. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 12,41 |  |  |
| 13,003 | Набавка и наношење зарибаног декоративног малтера (бавалита) у боји. Боја по интензитету и нијансама треба да је слична следећим бојама по “РАЛ-овој“ тон карти као и да је заступљена у следећим процентима: |  |  |  |  |  |
|  |  Рал 5024 – 33,33 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  Рал 1018 – 16,67 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  Рал 6019 – 16,67 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  Рал 1014 – 16,67 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  Рал 3014 – 16,67 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Декоративни малтер треба да је по квалитету еквивалентан ”Цересит-овим” декоративним малтерима или бољег квалитета. Комплетно изведено, све према правилима струке, детаљима и упутству произвођача. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м². |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² | 157,85 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама треба да обухвати и следеће заједничке услове: |
| Лимарски радови ће бити изведени у свему према пројекту, детаљима важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и монтажу-демонтажу потребне скеле, као и остале трошкове и зараду предузећа. Ценом је обухваћена и комплетна антикорозивна заћтита, и сав потребан опшав. |
| 14,001 | Израда и постављање висећих олука, полукружног пресека од поцинкованог лима, комплетно са израдом и монтирањем кука, уз потребну рандну скелу. |  |  |  |  |  |
|  | Олуци су монтирани за рожњаче држачима од челичних трака дим 40/3мм. Држачи су заштићени двослојним антикорозионим премазом и финално су фарбани емајл лаком са свим потребним предрадњама. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м¹. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м¹ | 57,15 |  |  |
| 14,002 | Израда и монтажа олучних вертикала кружног пресека, пречника 12 цм од поцинкованог лима са израдом и монтажом држача |  |  |  |  |  |
|  | Олуци су фиксирани за зид обујмицама од челичних трака дим 40/3мм. Обујмице су заштићене двослојним антикорозионим премазом и финално су фарбане емајл лаком у два слоја са свим потребним предрадњама. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити по м¹. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м¹ | 14,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 15,001 | Израда инсталација водовода и канализације, набавка и монтажа свих санитарних уређаја, као и испитивање инсталација пре пуштања у рад. Ценом обухватити постављање инсталација и комплетно опремање са санитарним уређајима четири купатила. Купатила садрже по једну wц шољу, каду и лавабо. Снабдевање топле врше се врши централно, из постојећих топлотних извора. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | паушално |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 16,001 | Израда свих електро инсталација јаке и слабе струје, у свему према пројекту. Ценом обухватити и испитивање инсталација пре пуштања у рад. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити паушално. |  | паушално |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| Поз. | Опис позиције | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 17,001 | Израда радијаторског система за грејање, све према пројекту. Радијаторски систем поевзати са постојећим системом. Ценом обухватити и испитивање инсталација пре пуштања у рад. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун вршити паушално. |  | паушално |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |
|  |  | 01 Радови демонтаже и рушења |  |  |  |  |
|  |  | 02 Земљани радови |  |  |  |  |
|  |  | 03 Бетонски радови |  |  |  |  |
|  |  | 04 Зидарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 05 Тесарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 06 Кровопокривачки радови |  |  |  |  |
|  |  | 07 Столарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 08 Хидроизолатерски радови |  |  |  |  |
|  |  | 09 Изолатерски радови |  |  |  |  |
|  |  | 10 Подополагачки радови |  |  |  |  |
|  |  | 11 Керамичарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 12 Молерско-фарбарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 13 Фасадерски радови |  |  |  |  |
|  |  | 14 Лимарски радови |  |  |  |  |
|  |  | 15 Водовод и канализација |  |  |  |  |
|  |  | 16 Електроенергетски радови |  |  |  |  |
|  |  | 17 Машинске инсталације |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ 20%: |  |  |  |  |
|  |  | СВЕГА: |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:______________________________________

ПДВ 20%:                     ______________________________________

Укупно са ПДВ-ом:     ______________________________________

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

9.1 Образац трошкова припреме понуде

за јавну набавку радови на реконструкцији и доградњи два нова боравка за децу-07/18

| Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- |
| Навести врсту трошка на који се понуђач ставља постављањем услова у конкурсној документацији, нпр. прибављање средстава обезбеђења обавеза из поступка и уговорних обавеза, израда узорка и модела и сл. |  |

| датум: ____________________ |  | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла |
| --- | --- | --- | --- |
| место: ____________________ |  |  | ____________________ |

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

10.1 Образац изјаве о независној понуди

за јавну набавку радови на реконструкцији и доградњи два нова боравка за децу, редни број 07/18

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач ____________________, са седиштем у ____________________, ул. ____________________, бр. _____, даје следећу изјаву

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| датум: ____________________ |  | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла |
| --- | --- | --- | --- |
| место: ____________________ |  |  | ____________________ |

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

11.1 Образац изјаве понуђача на основу члана 75. став 2. Закона

за јавну набавку радови на реконструкцији и доградњи два нова боравка за децу, редни број 07/18

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач ____________________, са седиштем у ____________________, ул. ____________________, бр. _____, даје следећу изјаву

И З Ј А В А

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац ауторских права интелектуалне својине.

| датум: ____________________ |  | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла |
| --- | --- | --- | --- |
| место: ____________________ |  |  | ____________________ |