Датум: 16.03.2019.

Дел. бр.: 01-477/19-4-1

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним  информацијама, појашњењима и изменама  конкурсне документације у поступку јавне набавке добара

Медицинска помагала - пелене, ЈНМВ бр. 01/19

На основу одредбе члана 63. став 2.  Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  обраћамо се са захтевом за додатним  информацијама, појашњењима и изменама  конкурсне документације у поступку јавне набавке под горњим бројем.

У предметној набавци, за Патију 2 – Пелене за одрасле, за пелену величине Смалл у ставци 1, предвидели сте минималне моћи упијања по МДС 1/93 методи од минимум 1100 грама. Имајући у виду да се по овој методи одређује упијање пелене под притиском, што у пракси даје знатно ниже резултате упијања у односу на неке друге методе, мишљења смо да је у питању техничка грешка при дефинисању потребних моћи за ову величину пелена.

У прилог наведеном је и чињеница да је у складу са  Правилником о медицинско-техничким помагалима која се издају на налог („Сл.гл РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка и 57/11 ), Републички фонд за здравствено осигурање,  за пелене у величини “смалл “,  прописао минималне моћи упијања од само 500 гр по МДС методи, док је вашом  Конкурсном документацијом захтевана више него дупла моћ упијања у односу на ту вредност.  Поред тога, на тржишту Републике Србије, до сада су биле присутне пелене величине “смалл” са просечним моћима упијања по МДС методи од око 500 до 900 гр, па је сасвим извесно да нећете моћи да добијете прихватљиву понуду са прописаном моћи од 1100 гр. Предвиђене моћи упијања од 1100 гр, по горе поменутом Правилнику су прописане као минималне за пелене у величинама “large “ И “extra large”, не постоје пелене величине “small” са овако високим вредностима.

Молимо за појашњење, да ли је на основу свега наведеног, при дефинисању услова за моћи упијања по МДС методи дошло до техничке грешке, односно превида, те да ли је могуће смањити захтев за прописану моћ упијања по МДС 1/93 методи за пелене величине  “small” како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде ?

Одговор:

Наручилац ће признати сваку понуду која у складу са са  Правилником о медицинско-техничким помагалима која се издају на налог („Сл.гл РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка и 57/11 ), односно у овом случају вредноваће као одговарајућу и прихватљиву сваку понуду која испуњава, за пелене величине  “small”, максималну моћ упијања по МДС 1/93 методи до 1100 грама.

Наручилац сматра да ова очигледна техничка грешка не утиче на конкуренцију међу понуђачима, да се повећањем моћи упијања може добити квалитетнији производ, те ће се у оквиру ове партије – пелене за одрасле – пелене величине  “small”- признати свака понуда која има одговарајући производ са максималном моћи упијања до 1100г. Обзиром да Правилник о медицинско-техничким помагалима која се издају на налог прописује минималне моћи упијања мишљења смо да се овим начином поспешује конкуренција међу понуђачима, а наручилац може да има само још већи бенефит јер добија квалитетан производ.

Комисија за јавне набавке

Медицинска помагала - пелене, ЈНМВ бр. 01/19