Дел. бр.: 01-783/19-4

Датум: 10.04.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

04/19

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Набавка  услуге поправке и одржавања опреме

Ознака из општег речника набавке:

50800000, 50881000, 50882000

| Крајњи рок за достављање понуда | 18.04.2019. године до 08:00 часова. |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 18.04.2019. године у 08.15 часова. |

Април, 2019.

На основу чл. 39, 40. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015  у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-783/19 од 10.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 01-783/19-1 од 10.04.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуге поправке и одржавања опреме

број 04/19

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| И | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| ИИ | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| ИИИ | Врста, техничке карактеристике, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења, место испоруке добара | 5 |
| ИВ | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 |
| В | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 14 |
| ВИ | Образац понуде | 22 |
| ВИИ | Образац структуре цене са техничком спецификацијом и упутством како да се попуни | 27 |
| ВИИИ | Образац изјаве о независној понуди | 41 |
| ИX | Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН | 42 |
| X | Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 2. | 44 |
| XИ | Образац трошкова припреме понуде | 45 |
| XИИ | Модел оквирног споразума | 46 |
| XИИИ | Образац изјаве о посети локацији | 98 |

*Напомена:

Конкурсна документација има 98 странa.

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63.  став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015  у даљем тексту: Закон) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објавити на порталу Јавних набавки и на својој интернет страници.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу:

Наручилац: Дом за децу ометену у развоју „Колевка“

Адреса: Јаше Игњатовића 6, 24000 Суботица

ПИБ 100958662

Матични број 08009317

Радно време: понедељак - петак од 07 до 15 часова

Интернет страница: http://www.domkolevka.rs/

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, до 2 године, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број 04/19 јесу услуге поправке и одржавања опреме

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем. Рок трајања оквирног споразума: две године од дана обостраног потписивања.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт:

Лице за контакт: Игор Мандић

Факс: 024/552-468

Емаил: правник@домколевка.рс

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време наручиоца од 7:00-15:00 часова

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке мале вредности број 04/19 су услуге поправке и одржавања опреме

Ознака из општег речника:

50882000- услуге поправке и одржавања опреме за ресторане

50881000- услуге поправке и одржавања опреме за хотеле

50800000- разне услуге поправке и одржавања

- Партије:

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

-

- Врста оквирног споразума:

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирних споразума са једним понуђачем на две године.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста услуге:

Набавка услуга поправке и одржавања опреме, ће се вршити у складу са потребама Наручиоца, датим у оквиру Обрасца структуре цена са техничком спецификацијом и упутством како да се попуни (Поглавље ВИИ).

2. Техничке карактеристике:

Дефинисане у оквиру Обрасца структуре цена са техничком спецификацијом и упутством како да се попуни.

3. Квалитет услуга:

Услуге морају бити пружене у складу са правилима струке (еx леге артис).

4. Количина и опис услуга:

Дати у оквиру Обрасца структуре цена са техничком спецификацијом, Поглавље VII .

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Контролу извршених услуга у обавези су да прате одговорна лица код Наручиоца. Све приговоре на квалитет извршених услуга које су предмет ове јавне набавке, лице задужено за контролу дужно је да истакне Извршиоцу одмах након извршене услуге, а уколико су у питању скривене мане које се не могу уочити одмах на предмету на ком је вршена поправка чим уочи квар, с тим да је Извршилац дужан да услугу по приговору изврши о свом трошку. Извршилац је дужан да гарантује квалитет извршених услуга, а гарантни рок почиње тећи од дана изврешене услуге односно од дана наведеног у радном налогу. Након извршене услуге Извршилац је дужан да изда потврду о периоду важења гаранције на извршену услугу.

6. Рок извршења услуга:

Услуге које су предмет ове јавне набавке Извршилац је  дужан да изврши у року не дужем од 24 (двадесетчетири) часа од момента позива Наручиоца.

7. Место извршења услуга:

Објекти Наручиоца, дефинисани у оквиру Обрасца структуре цена са техничком спецификацијом и упутством како да се попуни.

8. Капацитет извршења:

Према потребама Наручиоца, до вредности усвојене понуде са могућношћу одступања до 5% од уговорене вредности предметне набавке.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1. Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Ст. 1. Тач. 2. Закона);

3) Брисано;

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4. Закона);

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. Ст. 1. Тач. 5. Закона);

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона).

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76. Закона:

Да испуњава услове у погледу кадровских капацитета:

1.Да пре објављивања јавне набавке поседује најмање 3 (три) запослена или на други начин радно ангажованих лица, и то:

- КВ бравар-машинбравар-2 извршиоца

- Водоинсталатер-1 извршилац

Да испуњава услове у погледу финансијских капацитета:

1.Да рачун понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 12 (дванаест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;

Да испуњава услове у погледу пословно-техничких капацитета:

- Да поседује сертификате ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004,

- Да поседује најмање 1 (једно) теретно возило носивости   850 кг.

- Да поседује најмање 1 (један) апарат за електролучно и аутогено заваривање,

- да поседује атесте заваривача за поступке 141,111 и 311

- Да поседује најмање 1 (један) комплет ручног алата

1.3 Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке који ће Понуђач извршити преко Подизвођача.

1.4 Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе, мора да пуњавају заједно. Услов из из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове исиз групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходно испуњење тог услова

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на следећи начин:

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује:

Достављањем обрасца изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке  МАЛЕ вредности – ИX ПОГЛАВЉЕ конкурсне документације.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да од Понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија,  затражи да достави следеће доказе о испуњености услова:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно другог одговарајућег регистра.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Уверење Основног суда на чијем подручју законски заступник има пребивалиште да се против законског заступника не води поступак пред тим судом; 3) Уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник Понуђача није осуђиван 4) Уверење Вишег суда - Посебног одељења за организовани криминал у Београду, којим се потврђује да правно лице и његов законски заступник нису осуђивани за кривична дела из надлежности тог суда; Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције надлежног суда да се против законског заступника не води поступак пред тим судом и уверење надлежне полицијске управе МУП-а  којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде.

- Брисано.

4)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Осим наведених доказа Понуђач доставља и:

1) Дозволу за обављање делатности надлежног органа уколико је таква дозвола потребна за  обављање делатности која је предметне набавке. ВАЖИ САМО ЗА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА МОРАЈУ ИМАТИ ПОСЕБНУ ДОЗВОЛУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ. НЕ ТРАЖИ СЕ У ОВОМ СЛУЧАЈУ.

2) Услов из чл. 75. став 2. - Доказ: Потписан и оверен образац изјаве (Поглавље X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом.

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН се доказује:

Достављањем СВИХ ТРАЖЕНИХ ДОКАЗА наведених у конкурсној документацији који се односе  на испуњење додатних услова из члана 76 ЗЈН.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

За Партију 1- Услуге поправке и одржавања гасних уређаја:

Испуњење услова који се односе на кадровске капацитете доказује се:

- Фотокопија Уговора о раду и одговарајућег обрасца о пријави запосленог у радни однос или радног ангажовања на други начин.

- Уверењем о стручној оспособљености заваривача за поступак 141,111,311 издатим од стране овлашћеног лица

Испуњење услова који се односе на финансијске капацитете доказује се:

1) Изјавом на меморадуму Понуђача о јавно доступној информацији која се налази на сајту Народне банке Србије принудна наплата, одељење за пријем контролу и унос основа и налог Крагујевац, да понуђач није био у блокади ни један дан у периоду од 12 (дванаест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Испуњење услова који се односе на пословно-техничке капацитете доказује се:

1) Фотокопијом саобраћајне дозволе, полисом осигурања или уговорима на основу коришћења (закуп, лизинг- уколико је возило у закупу или узето на лизинг),

2) Фотокопијом пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом.

Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом.

- Фотокопијом сертификата ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004, , издатих од стране акредитоване сертификационе куће.

Техничку опремљеност за набавку опреме, понуђач може доказати достављањем рачуна и отпремнице добављача.

Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона.

Додатне услове понуђач и подизвођач самостално треба да испуне.

Докази који су јавно проверивог карактера (доступни на интернет страницама надлежних органа), понуђач није дужан да доставља у оквиру своје понуде али мора у достављеној документацији (понуди) да наведе који су то докази и начин на који наручилац може да провери одређени доказ-документ који није достављен у оквиру понуде понуђача.

Понуђачи уписани у Регистар понуђача не достављају доказе по члану 75. став1. тачке од 1) до 4) у складу са овим Регистром и чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама.

Начин достављања доказа у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и  68/2015), ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.  Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену фотокопију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да би Понуђач који је уписан у Регистар Понуђача требало да наведе овај податак, наводећи интернет страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да је регистрован, нити доставља

доказе о испуњености осталих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, изузев важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју мора да достави.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза

Испоручилац  се обавезује да као гаранцију за испуњење обавеза из уговора приликом ДОСТАВЉАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ достави  једну бланко соло меницу за добро извршење посла, наплативу без протеста, безусловно и по позиву са меничним овлашћењем за њену попуну, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним  износом односно __________________ динара. У меничном овлашћењу изричито мора бити наведено да се издаје као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у вредности од 100% вредности посла.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са роком трајања 30 дана након истека гарантног рока предвођеног одредбама уговора о испоруци опреме - у корист Наручиоца, и потврду о регистрацији менице.

Испоручилацу  се враћа меница након протека гарантног рока одређеног уговора.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају да понуђач не достави средство финансијског обезбеђења, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

У случају грешака насталих писањем приликом уношење података у конкурсну документацију понуђач може извршити исправку истих тако што ће погрешан податак прецртати, поред уписати исправан и све то оверити својим печатом и потписати.

Пожељно  је да сви документи поднети у понуди буду повезани јемствеником у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу Понуђача и број телефона.

Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресу и број телефона свих представника понуђача у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица

“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЈНМВ БР. 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ“

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 18.04.2019. године до 08:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће Понуђачу предати

потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

  - Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде,

  - Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене са техничком спефикацијом и упутством како да се попуни,

  - Попуњен, потписан и оверен печатом модел оквирног споразума

  - Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди,

  - Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН,

  - Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст.1. тачка 1-4 ЗЈН,

  - У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког Понуђача из групе понуђача. У случају да се Понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности услуге поправке и одржавања опреме у хотелима и ресторанима- ЈНМВ бр. 04/19- НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуге поправке и одржавања опреме у хотелима и ресторанима- ЈНМВ бр. 04/19- НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуге поправке и одржавања опреме у хотелима и ресторанима- ЈНМВ бр. 04/19- НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну мале вредности услуге поправке и одржавања опреме у хотелима и ресторанима- ЈНМВ бр. 04/19- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље ВИ), Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље ВИ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу ИВ конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу ИВ конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Рок плаћања не може бити дужи  од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12).

Наручилац ће плаћање вршити по пријему исправне фактуре, а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и моделу оквирног споразума.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање није дозвољено.

8.2. Захтев у погледу места и рока извршења услуга:

Објекти наручиоца. Услугу која је предмет ове јавне набавке Извршилац је  дужан да изврши у року не дужем од 24 (двадесетчетири) часа од момента позива Наручиоца.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности са нумерички израженом ценом.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза Понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу цена из понуде.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде или на сајту www.порескауправа.гов.рс. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине или на сајту www.сепа.гов.рс и у

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине или на сајту  www.мерз.гов.рс. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике или на сајту www.минрзс.гов.рс.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

12. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА ИЗ ЧЛАНА 115. СТАВ 1. ЗАКОНА

Наручилац може након закључења оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог оквирног споразума, при чему укупна вредност повећања оквирног споразума не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде на адресу: Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица или на е-маил: правник@домколевка.рс., најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ набавка услуга поправке и одржавања опреме -

бр 04/19“

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. став 1. Закона: „Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.”

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријуму најниже понуђене цене.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду Понуђача који понуди краћи  рок извршења услуге у случају хитних интервенција.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на правник@домколевка.рс или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели оквирног споразума из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели оквирног споразума такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен оквирни споразум није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен оквирни споразум ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели оквирног споразума или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Доказ о уплати било које напред наведене таксе је искључиво оригинална потврда банке о преносу средстава на напред наведени рачун и са назнаком јавне набавке на коју се односи.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012).

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

21. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.

Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а

на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о јавним набавкама

и конкурсне документације.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

-правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

-исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

-исправа о наплаћеној уговорној казни;

-рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

-извештај надзорног орагана о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

-изјава о раскиду уговоразбог неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом  којим се уређују облигациони односи;

-доказ о анагажовању на извршењу уговорао јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ чл. 82. Закона о ЈН, става 3. тачка 1. који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.________________  од  _______ 2019. године за јавну набавку услуге поправке и одржавања опреме број 04/19.

1. ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗБОЂАЧЕМ

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИБ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИБ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОБЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИБАЊЕ УГОБОРА: |  |

Датум								Понуђач

__________________________	            М.П.                   ___________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о понуђачу.

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|  | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
| 1) | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Број рачуна подизвођача и назив банке: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
| 2) | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Број рачуна подизвођача и назив банке: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| ________ | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Датум								Понуђач

__________________________	                 М.П.                   ___________________________

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

|  | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
| 1) | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Број рачуна учесника у заједничкој понуди и назив банке: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити учесник у заједничкој понуди: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити учесник у заједничкохј понуди:: |  |
|  | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
| 2) | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Број рачуна учесника у заједничкој понуди и назив банке: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити учесник у заједничкохј понуди: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити учесник у заједничкохј понуди:: |  |

Датум								Понуђач

__________________________	                 М.П.                   ___________________________

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуга поправке и одржавања опреме, за потребе наручиоца се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума на две године. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

6. ПОНУДА

_______________________________________________________________

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вредност ПДВ-а |  |
| 3. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 4. | Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 тридесет дана) |  |
| 5. | Рок и начин плаћања (не дужи од 45 (четрдесетпет) дана) |  |
| 6. | Рок извршења услуге (редовно одржавање) |  |
| 7. | Рок извршења услуге (у случају хитности) |  |
| 8. | Дужина трајања гаранције за извршене услуге |  |

Датум								Понуђач

__________________________	                 М.П.                   ___________________________

Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив понуђача :________________________________________________________________

Број понуде : 	______________________  Датум : _____________________________________

Техничка спецификација:

| 1. | Назив машине (уређаја) | ФРИЖИДЕР |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Приручни магацин |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ГОРЕЊЕ |  |
| Модел | РКБ3334 |  |
| Тип | ХЗС3366 |  |
| Серијски број | 34230006 |  |
| Инвентарски број | 1513, Ф-8 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | кW |  |
| Запремина | 205 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,28 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 2. | Назив машине (уређаја) | ЗАМРЗИВАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Приручни магацин |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ЛТХ |  |
| Модел | / |  |
| Серијски број | / |  |
| Инвентарски број | 1512, З-1 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Запремина | / Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,52 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 3. | Назив машине (уређаја) | ФРИЖИДЕР |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Приручни магацин |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ФОРЦАР |  |
| Модел | ГН/650ТН |  |
| Серијски број | ГН65ТООООРWЈ267 14200007 |  |
| Инвентарски број | Ф-3 |  |
| Година производње | 2014. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | 360 кW |  |
| Запремина | / Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,41 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 4. | Назив машине (уређаја) | ФРИЖИДЕР |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ЦОЛДЛИНЕ |  |
| Модел | XП70/1Б |  |
| Серијски број | 12117000 |  |
| Инвентарски број | / |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | 753 кW |  |
| Запремина | / Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,44 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 5. | Назив машине (уређаја) | ФРИЖИДЕР |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | / |  |
| Модел | ГН650Ф1 |  |
| Серијски број | 13КТ5813-КЛФ-30 |  |
| Инвентарски број | / |  |
| Година производње | 2013. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Запремина | 550 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,38 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 6. | Назив машине (уређаја) | ФРИЖИДЕР |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ФОРЦАР |  |
| Модел | ГН/650ТН |  |
| Серијски број | ГН65ТООООРWЈ267 14200004 |  |
| Инвентарски број | Ф-1 |  |
| Година производње | 2014. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | 360 кW |  |
| Запремина | / Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,41 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 7. | Назив машине (уређаја) | ФРИЖИДЕР |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ГОРЕЊЕ |  |
| Модел | РБ4215W |  |
| Тип | ХТС2126 |  |
| Серијски број | 91530132 |  |
| Инвентарски број | Ф-7 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Запремина | 205 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,35 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 8. | Назив машине (уређаја) | ФРИЖИДЕР |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ГОРЕЊЕ |  |
| Модел | Р6295W |  |
| Тип | ХС2966 |  |
| Серијски број | 82430782 |  |
| Инвентарски број | / |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Запремина | 285 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,49 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 9. | Назив машине (уређаја) | ФРИЖИДЕР |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички пода | ци | Фотографија |
| Произвођач | / |  |
| Модел | / |  |
| Тип | / |  |
| Серијски број | / |  |
| Инвентарски број | Ф-4 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Запремина | / Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,4 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 10. | Назив машине (уређаја) | 0. МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУДОВА |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички пода | ци | Фотографија |
| Произвођач | / |  |
| Модел | / |  |
| Тип | / |  |
| Серијски број | / |  |
| Инвентарски број | 1969 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,36 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 11. | Назив машине (уређаја) | 1. МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУДОВА |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | WИНТЕРХАЛТЕР |  |
| Модел | ГСР 36 |  |
| Тип | Морто Макк 1x4 |  |
| Серијски број | 19 11 П3073 |  |
| Инвентарски број | / |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,41 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 12. | Назив машине (уређаја) | 2. МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУДОВА |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички пода | ци | Фотографија |
| Произвођач | АТА |  |
| Модел | АТ 900 |  |
| Тип | / |  |
| Серијски број | / |  |
| Инвентарски број | 2568 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,37 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 13. | Назив машине (уређаја) | 3. КОНВЕКТОМАТ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | РАТИОНАЛ АГ |  |
| Модел | СЦЦ WЕ 62 |  |
| Тип | / |  |
| Серијски број | Е62СХ14002422989 |  |
| Инвентарски број | / |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,42 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 14. | Назив машине (уређаја) | 4. ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | КОНЧАР Хрватска |  |
| Модел | ЕФД-32С |  |
| Серијски број | К42909 |  |
| Фабрички број | 17276 |  |
| Година производње | 01/2016. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | 19,8 кW |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,51 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 15. | Назив машине (уређаја) | 5. ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | КОНЧАР Хрватска |  |
| Модел | ЕСП-41С |  |
| Серијски број | К42905 |  |
| Фабрички број | 17301 |  |
| Година производње | 01/2016. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | 15,9 кW |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,38 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 16. | Назив машине (уређаја) | 6. ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички пода | ци | Фотографија |
| Произвођач | / |  |
| Модел | / |  |
| Серијски број | / |  |
| Фабрички број | / |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,42Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 17. | Назив машине (уређаја) | 7. МАШИНА ЗА МЛЕВЕЊЕ МЕСА |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ФИМАР |  |
| Тип | ТР32РСQ0И405Т |  |
| Фабрички број | 160101326 |  |
| Година производње | 2016. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50Хз |  |
| Електрична снага | 2,2 кW |  |
| Прибор | тучак |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,39Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 18. | Назив машине (уређаја) | 8. МАШИНА ЗА УСИТЊАВАЊЕ И МЛЕВЕЊЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кухиња |
| Општи и технички пода | ци | Фотографија |
| Произвођач | ФЕУМА |  |
| Тип | ХУ1010 |  |
| Фабрички број | 081002 |  |
| Инвентарски број | 1970 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,49 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 19. | Назив машине (уређаја) | 9. МАШИНА ЗА ПРАЊЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Вешерај |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | КРЕБЕ- ТИППО, Словенија |  |
| Тип | ПС-33Е |  |
| Фабрички број | 2585-40004 |  |
| Година производње | 2003. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Снага | 19,5 кW |  |
| Капацитет | 33 кг |  |
| Инвентарски број | 1675 |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,72 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | ИМЕСА |  |
| Тип | ЕС 23 |  |
| Фабрички број | / |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Снага | / кW |  |
| Капацитет | / кг |  |
| Инвентарски број | 2466 |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,64 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| 21. | Назив машине (уређаја) | 1. МАШИНА ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Вешерај |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | РАТИОНАЛ, Италија |  |
| Тип | АГА Е12/Е |  |
| Фабрички број | 1200Е08 |  |
| Година производње | 2008. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Снага | 0,37 кW |  |
| Капацитет | 10-12 кг |  |
| Инвентарски број | 1972 |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,77 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| 22. | Назив машине (уређаја) | 2. МАШИНА ЗА ПРАЊЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Вешерај |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | ГРАНДИМПИАНТИ, Италија |  |
| Модел | ЕБЕ 25 |  |
| Фабрички број | Х0185001553 |  |
| Година производње | 01/2015. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Снага | 27,5 кW |  |
| Капацитет | / кг |  |
| Инвентарски број | 2556 |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,58 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | ГРАНДИМПИАНТИ, Италија |  |
| Модел | ЕМЕ 25 |  |
| Фабрички број | Х0115103164 |  |
| Година производње | 12/2002. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Снага | 29,9 кW |  |
| Капацитет | / кг |  |
| Инвентарски број | 1660 |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,58 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | ГОРЕЊЕ, Словенија |  |
| Модел | W7203 |  |
| Тип | ПС10/13100 |  |
| Фабрички број | 392188 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Снага | 1 кW |  |
| Капацитет | 7 кг |  |
| Инвентарски број | / |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,46 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | ГРАНДИМПИАНТИ, Италија |  |
| Модел | ГWХ18Е |  |
| Фабрички број | Б5225Ц00235 |  |
| Година производње | 01/2016. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Снага | 20,2 кW |  |
| Капацитет | / кг |  |
| Инвентарски број | / |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,53 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | ГРАНДИМПИАНТИ, Италија |  |
| Модел | ГWХ18Е |  |
| Фабрички број | Б5225Ц00232 |  |
| Година производње | 01/2016. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Снага | 20,2 кW |  |
| Капацитет | / кг |  |
| Инвентарски број | / |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,46 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | КРЕБЕ- ТИППО, Словенија |  |
| Тип | ПЦФ-52Е |  |
| Фабрички број | 2150-39479 |  |
| Година производње | 2001. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Снага | 49,5 кW |  |
| Капацитет | / кг |  |
| Инвентарски број | / |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,69 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | ГОРЕЊЕ, Словенија |  |
| Модел | WА50085 |  |
| Тип | / |  |
| Фабрички број | / |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Снага | / кW |  |
| Капацитет | 5 кг |  |
| Инвентарски број | 1995 |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,6 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | ГРАНДИМПИАНТИ, Италија |  |
| Модел | ГWХ18Е |  |
| Фабрички број | Б5225Ц00113 |  |
| Година производње | 01/2015. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Снага | 20,2 кW |  |
| Капацитет | / кг |  |
| Инвентарски број | 17 |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,59 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| 30. | Назив машине (уређаја) | 0. МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Вешерај |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | РИМАТ, Словенија |  |
| Тип | РСФ-20 |  |
| Фабрички број | 2922-031924 |  |
| Година производње | 1986. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Снага | 36 кW |  |
| Капацитет | 70 кг |  |
| Инвентарски број | / |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,46 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| 31. | Назив машине (уређаја) | 1. МАШИНА ЗА ПРАЊЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Вешерај |

| Општи и технички подаци | Фотографија |
| --- | --- |
| Произвођач | ИМЕСА, Италија |  |
| Модел | С40ИМИЕЛС8XXА |  |
| Фабрички број | Л201410058 |  |
| Година производње | 10/2014. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Снага | 32 кW |  |
| Капацитет | 40 кг |  |
| Инвентарски број | 2465 |  |

| Преглед и испитивање |
| --- |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) | X |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,74 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |

| 32. | Назив машине (уређаја) | .ДВОСТРАНО ТОЦИЛО |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Радионица |
| Општи и технички пода | ци | Фотографија |
| Произвођач | ТОЗД Зрече, Словенија |  |
| Тип | ЦОМЕТ |  |
| Фабрички број | 4387 |  |
| Година производње | 1990. |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Снага | 0,65 кW |  |
| Техничка документација |
| Упутство за безбедан рад |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,67 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и провером је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 33. | Назив машине (уређаја) | . ЗАМРЗИВАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Приручни магацин бр.90 |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ЗАНУССИ, Италија |  |
| Модел | / |  |
| Серијски број | / |  |
| Инвентарски број | 1542, З-3 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Запремина | / Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,53 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 34. | Назив машине (уређаја) | . ЗАМРЗИВАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Приручни магацин бр.90 |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ЛТХ, Словенија |  |
| Модел | ЗС 530 РАЦИОНАЛ |  |
| Серијски број | 050589 |  |
| Инвентарски број | 410, З-2 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | 0,31 кW |  |
| Запремина | 471 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,46 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 35. | Назив машине (уређаја) | . ЗАМРЗИВАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Приручни магацин бр.90 |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ГОРЕЊЕ |  |
| Модел | ФХ40ЦW |  |
| Тип | ЗС416 |  |
| Фабрички број | 337872/01 |  |
| Серијски број | 132130041 |  |
| Инвентарски број | 2156, З-9 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Запремина | 400 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,68 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 36. | Назив машине (уређаја) | . ЗАМРЗИВАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Приручни магацин бр.90 |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ГОРЕЊЕ |  |
| Модел | ФХ9411W |  |
| Тип | ЗС416 |  |
| Фабрички број | 179306/02 |  |
| Серијски број | 11330018 |  |
| Инвентарски број | 2148, З-8 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Запремина | 400 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,51 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 37. | Назив машине (уређаја) | . ФРИЖИДЕР |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Приручни магацин бр.90 |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ГОРЕЊЕ |  |
| Модел | Р60395ХФW |  |
| Тип | ХС3966 |  |
| Фабрички број | 263351/01 |  |
| Серијски број | 03330092 |  |
| Инвентарски број | 2149, Ф-6 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Запремина | 390 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,71 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 38. | Назив машине (уређаја) | . ФРИЖИДЕР |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Приручни магацин бр.90 |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ЛТХ, Словенија |  |
| Модел | / |  |
| Тип | / |  |
| Фабрички број | / |  |
| Серијски број | / |  |
| Инвентарски број | 1512, Ф-2 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Запремина | / Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,59 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 39. | Назив машине (уређаја) | . ФРИЖИДЕР |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Приручни магацин бр.90 |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | / |  |
| Модел | / |  |
| Тип | / |  |
| Фабрички број | / |  |
| Серијски број | / |  |
| Инвентарски број | 1513, Ф-5 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | / кW |  |
| Запремина | / Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,55 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 40. | Назив машине (уређаја) | . ЗАМРЗИВАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Подрум, ходник |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ЛТХ, Словенија |  |
| Модел | / |  |
| Тип | ЗС 530 РАЦИОНАЛ |  |
| Фабрички број | / |  |
| Серијски број | 050514 |  |
| Инвентарски број | 141, З-7 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | 0,31 кW |  |
| Запремина | 471 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,51 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 41. | Назив машине (уређаја) | . ЗАМРЗИВАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Подрум, ходник |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ЛТХ, Словенија |  |
| Модел | / |  |
| Тип | ЗС 530 РАЦИОНАЛ |  |
| Фабрички број | / |  |
| Серијски број | 050463 |  |
| Инвентарски број | 140, З-6 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | 0,31 кW |  |
| Запремина | 471 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,44 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 42. | Назив машине (уређаја) | . ЗАМРЗИВАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Подрум, ходник |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ЕЛИН |  |
| Модел | 780730500150300 |  |
| Тип | ВФ 9233 |  |
| Фабрички број | / |  |
| Серијски број | 0458197А |  |
| Инвентарски број | 2468, З-5 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | 0,12 кW |  |
| Запремина | 279 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,42 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 43. | Назив машине (уређаја) | . ЗАМРЗИВАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Подрум, ходник |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ЕЛИН |  |
| Модел | / |  |
| Тип | ВФ 9233 |  |
| Фабрички број | / |  |
| Серијски број | 0458197А |  |
| Инвентарски број | 2469, З-4 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | 0,12 кW |  |
| Запремина | 279 Л |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, управљање “држи у погону” и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,65 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 44. | Назив машине (уређаја) | . МАШИНА ЗА ШИВЕЊЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кројачки салон |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | ГЕМСY |  |
| Модел | 8700 |  |
| Фабрички број | 0071228 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Снага | 0,4кW |  |
| Број обртаја | 2850 о/мин |  |
| Инвентарски број | 1543 |  |
| Техничка документација |
| Упутство за безбедан рад |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ТН - Ц/С | X |  |
| Измерене вредности | Отпор петље квара Рп=0,73 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 45. | Назив машине (уређаја) | . МАШИНА ЗА ШИВЕЊЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Кројачки салон |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | АИСИН СЕИКИ, Јапан |  |
| Модел | СуперЈ15 |  |
| Серијски број | СП100 |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | електрични |  |
| Напон | 230 В, 50 Хз |  |
| Снага | 65 W |  |
| Број обртаја | / о/мин |  |
| Инвентарски број | / |  |
| Техничка документација |
| Упутство за безбедан рад |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) | X |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Заштита од експлозије опреме за рад услед прекорачења притиска (манометри, вентили сигурности и сл.) |  |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Заштитно изоловање | X |  |
| Измерене вредности | / | / |  |
| Примедбе и недостаци: - |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. |

| 46. | Назив машине (уређаја) | 6. ДИЗЕЛ АГРЕГАТ |
| --- | --- | --- |
|  | Локација | Просторија са агрегатом |
| Општи и технички подаци | Фотографија |
| Произвођач | РАДЕ КОНЧАР, Хрватска |  |
| Тип | 4С2801 М65-4-СЦ.Ф |  |
| Фабрички број | / |  |
| Година производње | 1980. |  |
| Општи и технички подаци о генератору |  |
| Произвођач | / |  |
| Тип | / |  |
| Фабрички број | / |  |
| Година производње | / |  |
| Погон | дизел мотор |  |
| Напон | 400 В, 50 Хз |  |
| Електрична снага | 100 кВА |  |
| Општи и технички подаци о мотору |  |
| Произвођач | / |  |
| Снага | / |  |
| Техничка документација |
| Преглед и испитивање |
| Безбедносни захтеви | одговара | види примедбу |
| Смештај опреме за рад (стабилност, слободан простор) | X |  |
| Управљачко место, места за подешавање и одржавање (безбедан приступ и боравак, прегледност подручја опасности) | X |  |
| Управљачки уређаји (заштита од ненамерне употребе, означавање, покретање, заустављање, хитно заустављање, растављање са напајања) | X |  |
| Заштитници (од покретних делова, врућих делова, избацивања предмета и сл.) | X |  |
| Заштитни уређаји (дворучно управљање, даљинско управљање и сл.) |  |  |
| Заштитне блокаде (микропрекидачи, светлосна завеса и сл.) |  |  |
| Одстрањивање опасних материја (димни гасови) | X |  |
| Ознаке и уређаји за упозорење | X |  |
| Начин напајања електричном енергијом (тип кабла, пресек кабла, начин полагања, механичка заштита и степен механичке заптивености - ИП) | X |  |
| Заштита уређаја од кратког споја, преоптерећења , пренапона и повратног напона (осигурачи, биметални релеји, прекострујни и пренапонски окидачи итд.) | X |  |
| Заштита од индиректног додира | Систем развода ИТ | X |  |
| Измерене вредности | Отпор уземљења Рп=0,74 Ω | X |  |
| Примедбе и недостаци: - Обезбедити упутство за употребу агрегата. |
| Закључак: Прегледом и испитивањем је утврђено да на НАВЕДЕНОЈ МАШИНИ (УРЕЂАЈУ) ЈЕСУ примењене прописане мере и нормативи безбедности и здравља на раду. У циљу даљег усаглашавања са прописима поступити по примедби. |

| Р.бр. | Назив услуге | Јед. мере | Кол. | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга сервиса | ком | 46 |  |  |
| 7. | Услуга отклањања кварова - ванредне интервенције | НЧ | 400 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом : |  |

Напомена: Услуге сервиса се врше једном годишње, а услуге отклањања кварова по пријави

Рок извршења услуга ( редовно одржавање)	_______________

Рок извршења услуге  (хитне интервенције)  __________________

Рок важења понуде (рок не може бити краћи од 30 дана): ________________

Рок и начин плаћања (не може бити дужи од 45 дана): _______________

Дужина трајања гаранције за извршене услуге: _________________________

Рубрике Јединична цена и Вредност попуњава понуђач.

Јединичне цене уносити без обрачунатог ПДВ - а.

Ради се о просечним годишњим потребама.

Датум	                                                                                               Понуђач

_________________________		 М.П		    __________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере, и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то.

Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова. Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

Уколико је у пољу „јединична цена“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде;

Уколико је у пољу „јединична цена“ уписано „/“ или  је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,  _________________________________________________

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАБИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге поправке и одржавања опреме у хотелима и ресторанима- број У-6/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:                                                                       Понуђач:

___________________________			           ___________________________

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког Подизвођача).

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача.).

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ст. 1 тач. 1-4 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1-4 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________ (назив Понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности услуге поправке и одржавања опреме у хотелима и ресторанима-број У-6/2017, испуњава све услове из чл. 75.  Закона.

Датум:                                                                                              Понуђач:

__________________________		М.П.		___________________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача.).

2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1 тач. 1-4 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Подизвођач	___________________________________________ (назив Подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности услуге поправке и одржавања опреме у хотелима и ресторанима- број У-6/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Датум:                                                                                       Подизвођач:

__________________________		М.П.		___________________________

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом (копирати у довољном броју примерака за сваког Подизвођача.)

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 21. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл гласник” 29/2013, 104/2013 ), као заступник Понуђача дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________(назив Понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности услуге поправке и одржавања опреме у хотелима и ресторанима- број У-6/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:                                                                                       Понуђач:

__________________________		М.П.		___________________________

Напомена:

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког Подизвођача.).

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача.).

XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (у РСД) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: попуњавање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:                                                                       Понуђач:

___________________________			           ___________________________

М.П.

XII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај оквирни споразум закључен је између:

1. Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица, матични број 08009317, ПИБ 100958662, коју заступа директор Силвија Прекајски, (у даљем тексту Наручилац), са једне стране и

2. Пун назив извршиоца _________________________________, из _________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број __________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________  код пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________ (у даљем тексту Извршилац), са друге стране.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), спровео  поступак јавне набавке  мале вредности број 04/19, - услуге поправке и одржавања опреме, са циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период важења од две године;

-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број: _______________ (уписује наручилац), у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Извршиоца;

-да је Извршилац  _______________________________________ доставио Понуду бр_________ од _________2019. године, која чини саставни део овог оквирног споразума,

-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци са Извршиоцем;

-обавеза настаје издавањем наруџбенице Наручиоца Извршиоцу или закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

Предмет оквирног споразума

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбенице наручиоца извршиоцу, или закључивање појединачних уговора о јавној набавци услуга између наручиоца и извршиоца, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број 04/19- услуге поправке и одржавања опреме, Понудом Извршиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део. Стварне количине дефинисаће се у појединачним уговорима о јавној набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци.

Подизвођач

Члан 2.

У случају да Извршилац ангажује подизвођача: Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог оквирног споразума, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу: „__________________________“из _____________________, ул.____________________________________бр.______. „__________________________“из _____________________, ул.________________________________ бр.______. Извршилац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза: ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________.

Важење оквирног споразума

Члан 3.

Овај оквирни споразум закључује се на период од две године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања. Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више уговора о јавној набавци или издавање више наруџбеница Извршиоцу, у зависности од стварних потреба  Наручиоца.

Вредност

Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _________________________________________динара без обрачунатог ПДВ-а.

Јединичне цене добара исказане су у понуди Извршиоца без ПДВ-а.

У цену су урачунати сви трошкови које извршилац има у реализацији предметне јавне набавке.

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.

Стране из оквирног споразума су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења овог оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума може повећати максимално до 5% укупне вредности из става 1. Овог члана.

У случају из претходног става, стране из Оквирног споразума ће закључити анекс овог споразума, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

1.4. Испоручилац  се обавезује да као гаранцију за испуњење обавеза из уговора приликом ДОСТАВЉАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ достави  једну бланко соло меницу за добро извршење посла у висини од 100% вредности цене посла, наплативу без протеста, безусловно и по позиву са меничним овлашћењем за њену попуну, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 100% вредности испоручене опреме односно __________________ динара. У меничном овлашћењу изричито мора бити наведено да се издаје као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 100% вредности цене опреме.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са роком трајања 30 дана након истека гарантног рока предвођеног одредбама уговора о испоруци и уградњи опреме - у корист Наручиоца, и потврду о регистрацији менице.

Испоручилацу  се враћа меница након протека гарантног рока одређеног уговора.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

У случају да понуђач не достави средство финансијског обезбеђења, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Начин и услови издавања наруџбеница Наручиоца Испоручиоцу или  закључивања појединачних уговора

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће са Извршиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци или издати наруџбеницу о јавној набавци Извршиоцу.

При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци Извршиоцу, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице Извршиоцу.

Члан 6.

Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци закључују се под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извршења и др.

Начин и рок плаћања

Члан 7.

Наручилац ће цену услуга плаћати Извршиоцу у року до  45 дана од дана пријема исправног рачуна, на основу уговора или наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом.

Рок извршења

Члан 8.

Извршилац је дужан да изврши услугу предмета набавке на основу појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице који је закључен између Наручиоца и Извршиоца, у складу са овим Оквирним споразумом.

Извршилац је дужан да изврши услугу у року који ће бити ближе дефинисан у обострано потписаном уговору о јавној набавци или наруџбеници, у складу са овим Оквирним споразумм.

Обавезе извршиоца и пријем услуге

Члан 9.

Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој документацији, прописима, стандардима, правилницима, техничким нормативима и нормама квалитета  који важе за уговорену врсту услуга.

Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу обострано потписаног уговора о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом.

Уговорна казна

Члан 10.

Уколико Извршилац, у складу са појединачним уговором или наруџбеницом о јавној набавци, не изврши услугу у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене уговорене услуге, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених услуга.

Уколико Извршиилац не изврши услуге или их делимично изврши, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених услуга.

Право Наручиоцана наплату угоорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Виша сила

Члан 11.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени одстране погођене вишом силом.

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Раскид оквирног споразума

Члан 12.

Свака од страна потписница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни споразум у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени

начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног споразума, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу страну.

Раскидом Оквурног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована другој страни, а такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалних спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида.

Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој страни надокнади стварну штету.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 13.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 14.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму решаваће споразумно.

Члан 15.

Овај оквирни споразум важи 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања.

Члан 16.

Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерака од којих по 2 (два) припадјуа свакој страни у оквирном споразуму.

| НАРУЧИЛАЦ |  |  | ИЗВРШИЛАЦ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | М.П. |  |
| Име и презиме овлашћеног лица |  |  | Име и презиме овлашћеног лица |

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума.

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ РАДИ УВИДА У ПОСТОЈЕЋЕ УРЕЂАЈЕ

Својим потписом на овом обрасцу Понуђач ____________________________________ (назив и адреса понуђача), изјављује да је приликом посете локације која је предмет јавне набавке бр. 04/19 услуге поправке и одржавање опреме , стекао увид у постојеће уређаје и да је упознат са свим детаљима везаним за извршење услуге.

Овом изјавом овлашћено лице Наручиоца потврђује да је Понуђач _________________________________ (назив и адреса понуђача), дана ________________. године посетио локацију ради увида у постојећи систем где ће се извршити услуга која је предмет јавне набавке бр. 04/19 услуге поправке и одржавање опреме.

Представник наручиоца

______________________________

Представник Понуђача

_____________________

м.п.

Датум: _____________ 2019. Године

Понуђач је дужан да посету локацији благовремено најави Наручиоцу, како би се усагласио и утврдио термин за посету.

За понуђача који подноси  понуду са подизвођачем изјаву потписује понуђач.

За  групу  понуђача,  изјаву  потписује  и  оверава  овлашћени  члан  групе  понуђача  одређен споразумом у складу са Законом о јавним набавкама.

Напомена: Понуђач није у обавези да посети локацију на којој ће се вршити услуга, али је дужан да сва одступања приликом извршења услуге отклони о свом трошку.

# Text boxes

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija

Uputstvo za bezbedan rad

Tehnička dokumentacija