Дел. бр.: 01-1285/20-4

Датум: 10.09.2020.

Дом за децу ометену у развоју „Колевка“

Јаше Игњатовића 6

Суботица

На основу члана 32. 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 01-1285/20 од 29.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 01-1285/20-1 од 29.06.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности

Редни број: 08/20

Набавка – опремање физикалног кабинета

Септембар 2020. године

Позив за подношење понуда

- Предмет јавне набавке је опремање физикалног кабинета - према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације.

- Поступак се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности. Предмет јавне набавке је опремање физикалног кабинета.

Назив и ознака из општег речника набавки-

ОРН –

33182100

39714110

44411200

- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

- Конкурсна документација се може преузети у просторијама Дома за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица или се преузима путем интернета, или  путем портала јавних набавки или обраћањем са захтевом за достављање документације путем интернет адресе наручиоца .

- Понуде се са припадајућом документацијом достављају у затвореној запечаћеној коверти на адресу наручиоца Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица са залепљеним пропратним обрасцем који чини саставни део конкурсне документације. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки односно, до 21.09.2020.године до 7.30 часова без обзира на начин доставе. У случају да се понуђач не идентификује на тражени начин, понуда се неће отварати и неће бити узете у разматрање. Понуде које пристигну после рока за подношење понуда неће се разматрати, без обзира ког дана су послате или предате овлашћеним испоручиоцима писмена-пошта,брза пошта и сл..)

- Јавно отварање понуда ће се обавити у просторијама Дома за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица дана 21.09.2020.године у 9.00 часова уз присуство овлашћених представника понуђача што доказују овереним понумоћјем.

- Преставници понуђача могу присуствовати отварању понуда подношењем оверених пуномоћја за учествовање у поступку.

- Рок за доношење одлуке је 3 дана од дана отварања понуда.

- Лице за контакт: Игор Мандић, факс: 024/552-560, е-маил: правник@домколевка.рс Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија искључиво писаним путем на адресу Јаше Игњатовића 6, Суботица путем поште, електронске поште или факсом.

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници.

| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- |
| 1.1 | Назив и адреса наручиоца |  |
| 1.2 | Врста поступка јавне набавке |  |
| 1.3 | Предмет јавне набавке |  |
| 1.4 | Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |  |
| 1.5 | Лица за контакт |  |
| 1.6 | Пропратни образац |  |
| 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 2.1 | Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки |  |
| 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ |
| 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 4.1 | Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама (даље: Закон) |  |
| 4.2 | додатни услови из члана 76. Закона |  |
| 4.3 | Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75 |  |
| 4.4 | Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 76. |  |
| 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 5.1 | Језик на којем понуда мора бити састављена |  |
| 5.2 | Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена |  |
| 5.3 | Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона |  |
| 5.4 | Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подиспоручилац, нити да учествује у више заједничких понуда |  |
| 5.5 | Понуда са подиспоручилацем |  |
| 5.6 | Заједничка понуда |  |
| 5.7 | Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке, начина и услова плаћања |  |
| 5.8 | Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди |  |
| 5.9 | Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза |  |
| 5.10 | Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде |  |
| 5.11 | Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подиспоручилаца |  |
| 5.12 | Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора |  |
| 5.13 | Начин и рок подношења захтеваза заштиту права |  |
| 5.14 | Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци |  |
| 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 7. МОДЕЛ УГОВОРА |
| 8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА |
| 12.ОБРАЗАЦ О ПОТВРДИ О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРА |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Назив и адреса страница наручиоца

Назив наручиоца: Дом за децу ометену у развоју „Колевка“

Адреса: Јаше Игњатовића 6, Суботица

ПИБ: 100958662

Матични број: 08009317

Шифра делатности: 8790

Интернет страница: www.домколевка.рс

Радно време: 7.00-15.00 часова

1.2 Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку мале вредности, у циљу закључења Уговора о купопродаји опреме за физикални кабинет, у складу са Законом и другим подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуде објављен је 10.09.2020. године на Порталу јавних набавки.

1.3 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је опремање физикалног кабинета за потребе Дома за децу ометену у развоју “Колевка”.

1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. Није у питању резервисана јавна набавка. Не спроводи се електронска лицитација.

1.5 Контакт:

Лица за контакт: Игор Мандић,

Е-маил: правник@домколевка.рс

Факс: 024/552-560

1.6 Пропратни образац (попунити и залепити на коверту)

датум и сат подношења: _________________________ ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ! ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТ РЕДНИ БРОЈ 08/20- Набавка – опремање физикалног кабинета НАРУЧИЛАЦ: Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ Јаше Игњатовића 6, Суботица ПОНУЂАЧ:_____________________________________________ назив: _________________________________________________ адреса: ________________________________________________ број телефона: ___________________________________________ број телефакса: __________________________________________ електронска адреса: ______________________________________ име и презиме лица за контакт: ______________________________

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Предмет јавне набавке је Набавка – опремање физикалног кабинета

- БЛИЖИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ ДЕФИНИСАН У ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА).

Уговор о купопродаји ће бити закључен у висини планиране процењене вредности, према Плану јавних набавки Дома за децу ометену у развоју “Колевка” за 2020. годину.

Понуђени износи Понуђача у обрасцу понуде ће се користити једино за рангирање понуда ради избора најповољнијег понуђача за предметну јавну набавку. Наручилац ће сабрати сваку појединачну ставку и износ који се добије служиће за упоређивање понуда.

Назив и ознака из општег речника набавки ОРН –

33182100

39714110

44411200

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| Хидромасажна када за подводну масажу Комада 1 | ДА | НЕ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Црево за подводну масажу са континуираним подешавањем притиска ваздуха и аналогним индикатором притиска |  |  |  |
| 2. | Ручно регулисање улаза ваздуха у хидромасажни систем |  |  |  |
| 3. | Аналогни индикатор температуре воде у кади |  |  |  |
| 4. | Ефективна запремина каде око 350Л |  |  |  |
| 5. | Довод топле и хладне воде 1” |  |  |  |
| 6. | Максимална запремина каде око 460Л |  |  |  |
| 7. | Анатомски обликован наслон за главу |  |  |  |
| 8. | Јастук на надувавање за врат |  |  |  |
| 9. | Када израђена од антибактеријског акрила |  |  |  |
| 10. | Мешач топле и хладне воде 1” |  |  |  |
| 11. | Степеник са два газишта за улазак у каду |  |  |  |
| 12. | Туш за испирање каде |  |  |  |
| 13. | Млазница на цреву за подводну масажу 9 мм |  |  |  |
| 14. | Боја панела - бела |  |  |  |
| 15. | Боја каде - бела |  |  |  |
| 16. | Приближне димензије 2465 x 990 x1030 |  |  |  |
| 17. | Ногице каде подесиве по висини |  |  |  |
| 18. | Тежина каде око 167 кг |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |

Обавезно доставити техничке карактеристике у колону напомена навести где се налазе тражени подаци у каталогу произвођача , упутству или изјави произвођача.Понуђач под материјалном и кривичном одговорношћу попуњава табелу.

| Лампа за терапију инфрацрвена Комада 2 | ДА | НЕ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уграђен микропроцесорски контролер |  |  |  |
| 2. | Могућност подешавања јачине осветљења |  |  |  |
| 3. | Приказ интензитета светла и времена третмана (тајмер) |  |  |  |
| 4. | Има уграђен систем за хлађење као превенцију опекотина,и мрежу на излазу тубуса |  |  |  |
| 5. | Тајмер третмана:1-30 мин |  |  |  |
| 6. | Стабилна метална конструкција са точковима са кочницама |  |  |  |
| 7. | Могућност подешавања лампе у било ком правцу и могућност подешавања висине од 1,2м до 1,9 м |  |  |  |
| 8. | Снага емитера:375W |  |  |  |
| 9. | Црвени и плави филтер |  |  |  |
| 10. | Заштитне наочаре за пацијента |  |  |  |
| 11. | Заштитне наочаре за терапеута |  |  |  |

| Антидекубитални прстен за лакат и пету Комада 20 | ДА | НЕ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Димензија пречника 25 цм |  |  |  |
| 2. | Материјал - пуњење полиестер |  |  |  |
| 3. | Навлака - 35% памук 65% полиестер |  |  |  |
| 4. | Могућност прања у веш машини |  |  |  |

| Апарат за мерење крвног притиска – механички Комада 2 | ДА | НЕ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кућиште манометра минимум 65мм |  |  |  |
| 2. | Алуминијумска скала од 0-300 ммХг |  |  |  |
| 3. | Мерни опег манометра је од 0-300 ммХг |  |  |  |
| 4. | Најмањи подељак је 2 ммХг |  |  |  |
| 5. | Скала манометра у распону од 80-160ммХг обележена црвеном бојом |  |  |  |
| 6. | Еластична мембрана израђена од легуре месинга |  |  |  |
| 7. | Кућиште од тврде пластике АБС |  |  |  |
| 8. | На кућишту манометра гумени заштитни прстен који штити манометар од удара |  |  |  |
| 9. | Торбица за одлагање |  |  |  |
|  | Две дечије манжетне (дете, одојче) |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |

| Аутоматски екстерни дефибрилатор Комада 1 | ДА | НЕ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АЕД треба да испоручује енергију на бифазној технологији |  |  |  |
| 2. | АЕД треба да користи секвенцу/редослед шокова/дефибрилација на основу”варијабилне/променљиве”растуће енергије прилагођене за широк опсег импеданце пацијента,између25 Ома-175 Ома |  |  |  |
| 3. | АЕД треба да испоручује синхронизовани и асинхронизовани шок/дефибрилацију |  |  |  |
| 4. | АЕД треба аутоматски да препозна срчани ритам у складу са тренутним смерницама за реанимацију |  |  |  |
| 5. | АЕД треба да понуди до 10 различитих енергетских подешавања,која може да одабере корисник,код протока како за одрасле тако и за педијатријске пацијенте одвојено.АЕД треба да обезбеди терапију од 95Ј - 354 Ј(+/- 5%) у оквиру енергетског опсега за одрасле(употребом дефибрилационих електрода за одрасле),а терапију од 22 Ј-82 Ј (+/-5%) у оквиру енергетског опсега за педијатрију (са дефибрилационим електродама које су специјално пројектоване за педијатријске пацијенте),АЕД треба аутоматски да открије тип дефибрилационих електрода |  |  |  |
| 6. | АЕД треба да поседује неполаризоване дефибрилационе електроде (за одрасле и педијатријске) |  |  |  |
| 7. | АЕД треба да омогући третман суправентикуларне СВТ тахикардије |  |  |  |
| 8. | АЕД треба да омогући низак асистолни праг (до 0,08мВ) |  |  |  |
| 9. | АЕД треба да омогући да се ниво енергије и медицински протоколи за терапију могу изменити од стране корисника |  |  |  |
|  | АЕД треба да има гласовне и текстуалне налоге на српском језику као и на језику једне од националних мањина |  |  |  |
| 12. | АЕД треба да има ЛЦД текстуални дисплеј са позадинским осветљењем ,који приказује протекло време спашавања,број датих шокова/дефибрилација,одбројавање за ЦПР/КПР и текстуалне налоге на српском језику |  |  |  |
| 13. | АЕД треба да омогући три нивоа прилагођавања гласовних налогау складу са основним знањем корисника |  |  |  |
| 14. | АЕД треба да има ЦПР/КПР ритам са звуком метронома или усменим налогом као водич за брзину компресија |  |  |  |
| 15. | АЕД треда да испоручи шок/дефибрилацију у временском оквиру до 10 секунди након одлуке да је шок/дефибрилација неопходна након цпр/кпр-а |  |  |  |
| 16. | АЕД треба да поседује КПР уређај који даје упутства за исправљање превише брзе или превише споре масаже срца као и превише дубоке или превише плитке компресије грудног коша током масаже срца |  |  |  |
| 17. | АЕД треба аутоматски да се укључи након подизања поклопца |  |  |  |
| 18. | АЕД треба да поседује могућност подршке за рад на два језика.Са једним притиском на дугме апарат треба да промени оперативни језик на уређају у било ком тренутку у току спашавања |  |  |  |
| 19. | АЕД треба да обезбеди 90 минута интерне меморије .АЕД треба да меморише податке о ЕКГ-у,ЦПР/КПР уређају као и остале податке од суштинског значаја при спашавању,као што су време ,датум и информације о датим налозима а такође и информације о батерији,дефибрилационим електродама ,историју догађаја и информације о самотестирању. |  |  |  |
|  | АЕД треба да омогући да се све информације о АЕД-у и спашавању могу дирекно пренети на ПЦ или УСБ. |  |  |  |
| 21. | Софтвер за преглед и пренос и управљање подацима треба да буде укључен у испоруку .Преко АЕД софтвера могу да се програмирају параметри путем директног повезивања на ПЦ |  |  |  |
| 22. | АЕД треба да одради дневни,недељни и месечни аутоматски самотест за потврђивање присуства и функционалности дефибрилационих електрода,тестирање батерије ,електронике и софтвера,као и енергетског пуњења. |  |  |  |
| 23. | АЕД треба да упозори корисника ,преко електромеханичких визуелних индикатора и звучних упозорења ако систем не успе да одради било који од аутоматских тестова и уређај није спреман за употребу |  |  |  |
| 24. | АЕД -ов механички визуелни индикатор статуса треба да буде видљив чак и када је батерија потпуно празна |  |  |  |
| 25. | АЕД треба аутоматски да поништи и одустане од шока ако се пацијент врати у срчани ритам |  |  |  |
| 26. | Тежина АЕД-а не прелази 2.6 кг и укључује батерију и електроде |  |  |  |
| 27. | АЕД треба да буде отпоран на воду и прешину минимално према класификацији ИЕЦ 60529и ИП55 |  |  |  |
| 28. | Гаранција на уређај минимум 7 година |  |  |  |
| 29. | Гаранција на батерију минимум 4 године |  |  |  |

| Инхалатор Комада 10 | ДА | НЕ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компресорски |  |  |  |
| 2. | Са маском за одрасле и за децу |  |  |  |
| 3. | Максимални ниво буке до 65 дб |  |  |  |
| 4. | Чашица за раствор |  |  |  |
| 5. | Максимална брзина распршивања 0.1 мл/мин |  |  |  |

| Аспиратор без батерије Комада 5 | ДА | НЕ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Негативни притисак > 0.075Мпа |  |  |  |
| 2. | Домет регулисања негативног притиска 0.02 Мпа |  |  |  |
| 3. | Стопа сукције код одраслих >18Л/мин Код деце > 15Л/мин |  |  |  |
| 4. | Бука до 65 дБ |  |  |  |
| 5. | Посуда за сукциони садржај 1000мл |  |  |  |
|  | Тежина око 4.5 кг |  |  |  |

| Пацијент монитор Комада 1 | ДА | НЕ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 инча колор екран резолуције 1024x768 |  |  |  |
| 2. | Један аларм индикатор(жуто/црвени) |  |  |  |
| 3. | Један радни индикатор (зелени) |  |  |  |
| 4. | Један индикатор стања батерије (Зелени) ,Три режима у зависности од стања аларма. |  |  |  |
| 5. | ЕЦГ,СпО2,НиБП,РЕСП,ТЕМП,ПР,ХР |  |  |  |
| 6. | Режими рада Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ, аВР, аВЛ, аВФ, В |  |  |  |
| 7. | Повећање: × 250 × 500 × 1000 × 2000 |  |  |  |
| 8. | Осетљивост:> 200 уВ |  |  |  |
| 9. | Улазна импеданца:> 5 (мегохм) |  |  |  |
| 10. | Напон поларизације: ± 300мВ |  |  |  |
| 11. | Метода: РА-ЛЛ импеданса Распон Респ импеданције: 0,3 ~ 3 Ω Опсег основне импедансе: 200 Ω ~ 4000 Ω Пропусност: 0,1 ~ 2,5Хз Стопа одговора: Одрасли 0 ~ 120БрПМ Неонатална / дјечија 0 ~ 150БрПМ Резолуција: 1БрПМ Прецизност: ± 2 БрПМ Аларм за асфиксију: 10 ～ 40 секунди |  |  |  |
| 12. | Мерења интервала у аутоматском моду : 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 минута |  |  |  |
| 13. | Распон статичког притиска: 0 ~ 300ммХг |  |  |  |
| 14. | Заштита од пренапона: Одрасли 300ммХг Педијатријски 240ммХг Неонатални 150ммХг |  |  |  |
| 15. | СпО2 .:Распон: 0 ~ 100% Резолуција: 1% Прецизност: 70% ~ 100%: ± 2 цифре 0% ~ 69%: ± није дата дефиниција |  |  |  |
| 16. | ТЕМП: 2 Канала Опсег мерења и аларма: 0 ~ 50 ℃ Резолуција: 0,1 ℃ Прецизност (без сензора): ± 0,1 ℃ |  |  |  |

Опрема мора да садржи све елементе који су наведени. Понуђач испуњава табелу тако да уколико опрема поседује све наведене елементе попуњава колону – ДА-, уколико не садржи неки елемент попуњава колону – НЕ -.

Вреднују се само предмети који садрже све наведене елементе и карактеристике.

| Пулсни оксиметар Комада 3 | ДА | НЕ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Користи алкалне АА батерије |  |  |  |
| 2. | Педијатријски сензор |  |  |  |
| 3. | Звучна и видљива аларм функција |  |  |  |
| 4. | Дисплеј са приказом СпО2, срчане фреквенце, ПИ, Плетхyсмограм и индикатором празне батерије. |  |  |  |

3.1. Врста и количина

- према спецификацији

3.2. Квалитет

- Мора бити у складу са техничким карактеристикама за ту врсту добара

3.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Све приговоре на квалитет опреме која је предмет ове јавне набавке, лица задужена за контролу дужна су да истакну Испоручиоцу приликом преузимања робе, а уколико су у питању скривене мане у року наведеном у уговору. Испоручилац је дужан да гарантује квалитет испоручених добара.

3.4.Рок испоруке добара:

Испорука ће се вршити по позиву Наручиоца у року који је дат у оквиру понуде која буде

усвојена као најповољнија у поступку предметне набавке.

3.5. Место испоруке

ФЦО на адресу Наручиоца.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1 Обавезни услови за учешће по члану 75. ЗЈН

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван на неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштиту животне средине, као и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Додатни услов за учешће по члану 76. ЗЈН

- Нема додатних услова

4.3 Упутство како да се доказује испуњеност услова из члана 75 . ЗЈН

Испуњеност услова може да се доказује и потврдом о пријави на Порталу Агенције за привредне регистре Србије као регистрованом понуђачу.

Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела из надлежности посебног одељења тог суда; 3) Извод из казнене евиденције надлежног суда да се против законског заступника не води поступак пред тим судом, уверење надлежне полицијске управе МУП- а и потврда привредног суда којим се потврђује да законски заступник Понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције надлежног суда да се против законског заступника не води поступак пред тим судом и уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде.

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3.	потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката

- за правно лице: потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности

за предузетника: потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности

4. потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације

- за правно лице: уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавих прихода

- за предузетника: уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавих прихода.

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштиту животне средине, као и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

- Потписан и оверен Образац изјаве.Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Доказ - потврде под тачкама 2., 3., и 4. не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ - потврде под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђач није дужан да доставља извод из регистра који се води при Агенцији за привредне регистре обзиром да су ови подаци јавно доступни на интернет страници надлежног органа, али је обавезан да наручиоцу достави тачне податке потребне за претраживање електронске базе података Агенције за привредне регистре и то:

- Пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар,

- Матични број привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар.

По установљавању регистра понуђача, понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доказује испуњеност услова за учешће у јавној набавци, али је обавезан да наручиоцу достави тачне податке потребне за претраживање електронске базе података регистра понуђача при Агенцији за привредне регистре и то:

- пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар,

- матични број привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар,

- порески идентификациони број (ПИБ),

- лично име и јединствени матични лични број (ЈМБГ), односно број пасоша и земља издавања законског заступника понуђача ако је законски заступник физичко лице и пословно име и матични број законског заступника понуђача ако је заступник правно лице.

4.4	Упутство како да се доказује испуњеност услова из члана 76 . ЗЈН

Понуђачи уписани у Регистар понуђача не достављају доказе по члану 75. став 1. тачке од

1) до 4) у складу са овим Регистром и чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН се доказује:

- Нема додатних услова

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена на српском  језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.

5.3 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: "Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку радова, редни број 08/20. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.

5.4 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подиспоручилац, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подиспоручилац, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подиспоручилацем.

5.5 Понуда са подиспоручилацем

Понуђач који понуду подноси са подиспоручилацем дужан је да:

- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подиспоручилацу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подиспоручилацу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подиспоручилаца;

- за сваког од подиспоручилаца достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4. конкурсне документације.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подиспоручилацем, тај подиспоручилац ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подиспоручилаца.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подиспоручилаца ради утврђивања испуњености услова.

5.6 Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити вршена плаћања;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Носилац посла дужан је да:

- у Обрасцу понуде наведе опште податке освим понуђачима из групе понуђача;

- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова начин предвиђен у делу 4. конкурсне документације.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.7 Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке, начина и услова плаћања

Навести одговарајуће захтеве, у складу са предметом јавне набавке:

- Гарантни рок не може бити краћи од 2 године

- Место извршења набавке је Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, Јаше Игњатовића 6, Суботица

- Рок испоруке највише 20 радних дана.

- Услови плаћања: до 45 дана од дана закључења уговора

5.8 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена и све остале вредности у понуди се исказују у динарима.

Након закључења уговора цена се не може мењати.

5.9 Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза

- нема

5.10 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: ул. Јаше Игњатовића 6, Суботица, факсом 024/552-560 или електронску адресу: pravnik@domkolevka.rs, са назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку опремање физикалног кабинета, редни број 08/20

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатном информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице дужно да учини.

5.11 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подиспоручилаца

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подиспоручилаца.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

5.12 Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту цену прихватиће се понуда која има краћи рок испоруке.

5.13 Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом  није другачије одређено.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га Републичка комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако се захтев доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев достављен дана када је пријем одбијен.

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.

Такса се плаћа у износу од 40.000,00 динара како следи:

| Сврха плаћања | Републичка административна такса за јавну набавку, редни број |
| --- | --- |
| корисник/прималац | Буџет Републике Србије |
| шифра плаћања | 153 |
| број рачуна | 840-742221843-57 |
| број модела | 97 |
| позив на број | 50-016 |

5.14 Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) Понуда број __________ од __________ године за јавну  набавку опремање физикалног кабинета у поступку ЈН мале вредности, редни број 08/20.

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Пословно име или скраћени назив из регистра АПР |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |

2) Понуду дајем (заокружити):

а) самостално

б) са подиспоручилацем

в) као заједничку понуду

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИСПОРУЧИЛАЦУ |
| --- |
| Пословно име или скраћени назив из регистра АПР |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подиспоручилац |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подиспоручилац |  |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| Пословно име или скраћени назив из регистра АПР |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |

3) Рок важења понуде:

__________ (словима: ____________________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

4) Понуђена цена:

____________________ без ПДВ, односно

____________________ са ПДВ.

5) Гарантни рок:

__________ (словима: ____________________)

6) Рок испоруке

__________ (словима: ____________________) радних дана (не дужи од 20 радних дана од дана закључења уговора).

| датум: ____________________ |  | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла |
| --- | --- | --- | --- |
| место: ____________________ |  |  | ____________________ |

7. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

ЈНМВ 08/20

Закључен између:

1/ ДОМА ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ „КОЛЕВКА“

Суботица, Јаше Игњатовића 6

мбр:  08009317

ПИБ:  100958662

кога у овом уговору заступа директор – дипл.правник Ненад Козомора

као Наручиоца посла са једне стране - у даљем тексту – Наручилац

и

2/   _______________________________________

Адреса __________________________

мбр:  __________________

ПИБ:  __________________

кога у овом уговору заступа директор  –  ___________________________као Испоручилац са друге стране - у даљем тексту - Испоручилац

Уговорне стране су сагласне у следећем:

Уговорне стране, по претходно датим изјавама и провером документације,  констатују:

- да је је предметни посао добио након спроведеног поступка у складу са Законом о јавним набавкама РС.

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора купопродаја намештаја за собе корисника и купатила, а у свему према понуди Испоручиоца дел. Бр. 01- _________  од _____________ године која понуда је од стране Наручиоца прихваћена као најповољнија понуда у поступку јавних набавки бр. 08/20

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да Испоручилац испоруку мора испоручити у Суботици, Јаше Игњатовића 6.

Члан 3.

Обавезе Испоручиоца

Испоручилац се обавезује да:

1. Испоручи опрему наведену у понуди, према роковима који су дефинисани понудом.

Члан 4.

4.1.Испоручилац се обавезује да испоручи након 20 дана од дана закључења уговора.

Члан 5.

Рок из члана 4. не може се мењати осим у случајевима наступања више силе и то само за онолики број дана колико су трајале те околности, а све  под условом да Испоручилац писмено и без одлагања обавести Наручиоца о насталим околностима и о очекиваном периоду одлагања.

Члан 6.

6.1.Као дан испоруке сматра се примопредаја код Наручиоца.

Члан 9.

Наручилац је обавезан да:

1. Омогући Испоручиоцу приступ у објекте .

Члан 10.

Вредност посла

Вредност посла  износи _____________________ динара, од тога ___________________је основица, а _________________________ПДВ.

Члан 11.

11.1.Јединичне цене и укупна вредност намештај из понуде Испоручиоца су фиксне и формиране су на основу важећих параметара на тржишту.

11.2.Наручилац се обавезује да Испоручиоцу напред наведени износ вредности опреме исплати до 45 дана од дана закључења уговора на његов банкарски рачун бр. _______________који се води код ________________.

11.3.Горе наведена исплата ће се вршити по следећој динамици:

- До 45 дана од дана закључења уговора.

Члан 12.

12.1.Гарантни рок за квалитет опреме износи _________ месеци (најмање 2 године).

12.2.Гарантни рок почиње тећи од дана примопредаје.

Члан 13.

13.1. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор, уколико се посао не изврши у предвиђеном року.

Члан 14.

14.Уговарачи су у обавези да именују своје представнике који ће извршити примопредају робе..

Члан 15.

Саставни делови овог уговора су:

понуда испоручиоца бр _______од ______________. године

одлука Наручиоца о додели уговора о јавној набавци

Члан 16.

16.1.Све евентуалне неспоразуме и спорове који буду настали у тумачењу и реализацији Уговора, Наручилац и Испоручилац ће првенствено решавати споразумно.

16.2.Уколико се настали спор не буде могао решити споразумно, спор ће се решити пред стварно надлежним судом у Суботици

Члан 17.

Овај Уговор је закључен у 6 ( шест ) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три ( три ) примерка .

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                                 ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________                                                                                    _________________

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

8.1 Образац структуре понуђене цене са траженим карактеристикама производа

| Редни број | Назив опреме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количина | Вредност без пдв-а | Вредност са пдв-ом | Укупно са пдв-ом |
| 1 | Хидромасажна када за подводну масажу | 1 |  |  |  |
| 2 | Лампа за терапију инфрацрвена | 2 |  |  |  |
| 3 | Антидекубитални прстен за лакат и пету | 20 |  |  |  |
| 4 | Апарат за мерење крвног притиска - механички | 2 |  |  |  |
| 5 | Аутоматски екстерни дефибрилатор | 1 |  |  |  |
| 6 | Инхалатор | 10 |  |  |  |
| 7 | Аспиратор без батерије | 5 |  |  |  |
| 8 | Пацијент монитор | 1 |  |  |  |
| 9 | Пулсни оксиметар | 3 |  |  |  |

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

9.1 Образац трошкова припреме понуде

за јавну набавку мале вредности Набавка редни број 08/20

| Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- |
| Навести врсту трошка на који се понуђач ставља постављањем услова у конкурсној документацији, нпр. прибављање средстава обезбеђења обавеза из поступка и уговорних обавеза, израда узорка и модела и сл. |  |

| датум: ____________________ |  | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла |
| --- | --- | --- | --- |
| место: ____________________ |  |  | ____________________ |

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

10.1 Образац изјаве о независној понуди

за јавну набавку мале вредности, редни број 08/20

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач ____________________, са седиштем у ____________________, ул. ____________________, бр. _____, даје следећу изјаву

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| датум: ____________________ |  | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла |
| --- | --- | --- | --- |
| место: ____________________ |  |  | ____________________ |

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

11.1 Образац изјаве понуђача на основу члана 75. став 2. Закона

за јавну набавку мале вредности, редни број 08/20

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач ____________________, са седиштем у ____________________, ул. ____________________, бр. _____, даје следећу изјаву

И З Ј А В А

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац ауторских права интелектуалне својине.

| датум: ____________________ |  | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла |
| --- | --- | --- | --- |
| место: ____________________ |  |  | ____________________ |